Nazwa przedmiotu:

Systemy i urządzenia klimatyzacyjne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Artur Rusowicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

NS623

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

?

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

W ramach przedmiotu student powinien zidentyfikować problemy związane z systemami klimatyzacyjnymi przeznaczonymi dla nietypowych obiektów. Na podstawie zaleceń powinien dobrać odpowiednie parametry przygotowywanego powietrza oraz zaproponować różne sposoby realizacji procesów klimatyzacyjnych. W doborze powinien stosować zalecenia norm i prawa dla poszczególnych zagadnień

Treści kształcenia:

Wykład: Prezentacja wybranych systemów klimatyzacyjnych dla różnych obiektów (pływalnie, sale operacyjne, hale przemysłowe, centra handlowe,archiwa, muzea). Prezentacja systemów i urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu m.in. energetyczn, wydobywczy, papierniczy,przędzalniczy. Określenie parametrów przygotowywanego powietrza; różne sposoby realizacji procesów klimatyzacyjnych; dobór urządzeń do projektowanych systemów.
Ćwiczenia: Obliczenia elementów składowych dla wybranych systemów klimatyzacyjnych i ich dobór na podstawie katalogów producentów.

Metody oceny:

Dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru) W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.
Praca własna: W ramach ćwiczeń tablicowych studenci rozwiązują wybrane problemy, część obliczeń kończą samodzielnie podczas pracy własnej. Zapoznają się dostępnymi na rynku urządzeniami

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Jones W.P.: Klimatyzacja, Arkady 2004;
2. Gutkowski K.: Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003;
3. Charkowska A.: Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach służby zdrowia, MASTA 2000;
4. Jaskólski M., Milewicz Z.: Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni, MASTA 2000;
5. ASHRAE Handbook, 1999 HVAC Applications
Dodatkowe literatura:
- Katalogi urządzeń klimatyzacyjnych
- Strony internetowe producentów urządzeń klimatyzacyjnych
- Prasa dot. klimatyzacji: „Chłodnictwo”, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1:

Student zna podział i zakres stosowania różnych systemów klimatyzacyjnych

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W20

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

Efekt EW2:

Student ma wiedzę dotyczącą  elementów składowych urządzeń klimatyzacyjnych

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W24

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Efekt EW3:

Student ma wiedzę dotyczącą systemów klimatyzacji wykorzystywanych w służbie zdrowia

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W06

Efekt EW5:

Student ma wiedzę dotyczącą systemów klimatyzacji wykorzystywanych w muzeach, archiwach i bibliotekach

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07

Efekt EW6:

Student ma wiedzę dotyczącą systemów klimatyzacji wykorzystywanych obiektach sportowych z uwzględnieniem pływalni

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt EW8:

Student ma wiedzę dotyczącą systemów klimatyzacji wykorzystywanych w drukarniach, przędzalniach

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt EW4:

Student ma wiedzę dotyczącą systemów klimatyzacji wykorzystywanych w hotelach, centrach handlowych i akademikach

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt EW7:

Student ma wiedzę dotyczącą systemów klimatyzacji wykorzystywanych w kopalniach

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt EW9:

Student ma wiedzę dotyczącą systemów klimatyzacji wykorzystywanych w środkach transportu

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU1:

Student potrafi zaproponować system klimatyzacji dla różnych obiektów i różnych gałęźi przemysłu

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U15

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11

Efekt EU2:

Student potrafi określić parametry komfortu dla różnych typów obiektów użyteczności publicznej

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13

Efekt EU3:

Student potrafi określić parametry komfortu dla różnych typów obiektów przemysłowych

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U25

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16