Nazwa przedmiotu:

Magazynowanie energii

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Maciej Jaworski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

NS527

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład - 30 h
przygotowanie do kolokwiów - 10 h
przygotowanie prezentacji na zadany temat - 15 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1
przygotowanie prezentacji na zadany temat
przygotowanie do zajęć (kolokwiów)

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Termodynamiki, Wymiana ciepła, Odnawialne źródła energii

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z różnymi technikami magazynowania energii. 
Przedstawienie szczegółowych właściwości poszczególnych technologii magazynowania energii w kontekście formy gromadzonej energii, jej źródła, celu realizacji tego procesu (ogólnie ze względu na miejsce modułu akumulacji energii w systemie energetycznym)

Treści kształcenia:

Wprowadzenie: wpływ magazynowania energii na efektywność procesów konwersji energii od źródła do odbiorcy. Miejsce magazynu energii w różnych systemach energetycznych. Klasyfikacja technik magazynowania energii.
Magazynowanie ciepła. Magazynowanie długoterminowe (UTES), magazynowanie w cyklu dobowym i godzinowym (krótkoterminowe).  Magazynowanie z wykorzystaniem ciepa właściwego oraz materiałów zmiennofazowych PCM. 
Zastosowanie materiałów zmiennofazowych w budownictwie. 
Zastosowania specjalne materiałów PCM (stabilizacja temperatury).
Magazynowanie ciepła z wykorzystaniem reakcji chemicznych i procesów sorpcyjnych.
Magazynowanie energii w postaci energii mechanicznej: elektrownie szczytowo-pompowe, sprężone powietrze, koła zamachowe  (CAES).
Magazynowanie energii w procesach elektrochemicznych i elektromagnetycznych (baterie, akumulatory, superkondensatory, nadprzewodzące obwody elektromagnetyczne).
Produkcja i magazynowanie wodoru. Ogniwa paliwowe.

Metody oceny:

2 kolokwia (80%)
Dodatkowo praca własna - przygotowanie prezentacji na zadany temat (20%)

Egzamin:

tak

Literatura:

R.Domański: Magazynowanie energii. WNT, Warszawa 1990.
Czasopisma naukowe dostępne na stronie www.bg.pw.edu.pl (Biblioteka Główna PW)
Materiały przygotowane przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

www.itc.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1:

Rozumie rolę akumulacji energii w złożonych systemach energetycznych oraz wpływ akumulacji energii na efektywność gospodarowanie zasobami energii

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W10, E1_W25

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W05

Efekt EW2:

Zna techniki magazynowania energii oraz ich zastosowania w zależności od postaci magazynowanej energii, rodzaju źródła oraz potrzeb u odbiorcy

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12, E1_W18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt EW3:

Posiada wiedzę na temat metod akumulacji ciepła w różnych cyklach (krótko- i długoterminowe) jak również z wykorzystaniem materiałów akumulacyjnych o różnych właściwościach (w tym materiałów PCM)

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W11, E1_W18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt EW4:

Rozumie istotę akumulacji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii mechanicznej w elektrowniach szczytowo-pompowych, elektrowniach z magazynem sprężonego powietrza (CAES) oraz z kołami zamachowymi

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt EW5:

Posiada wiedzę na temat zasad działania akumulatorów elektrycznych różnych typów oraz ich parametry istotne z punktu widzenia oceny efektywności akumulacji energii. Zna zasadę działania superkondensatorów i nadprzewodzących obwodów elektromagnetycznych.

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W23

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Efekt EW6:

Rozumie zasadę akumulacji energii w procesach produkcji i magazynowania wodoru. Zna zasadę działania ogniw paliwowych

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W23, E1_W25

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05, T1A_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU1:

Potrafi dobrać odpowiednią technologię magazynowania energii do określonego systemu energetycznego (źródło-odbiorca)

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U16

Efekt EU2:

Potrafi wykonac wstępny projekt magazynu ciepła - dobór materiału akumulującego (PCM), ogólne obliczenia bilansowe

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U23

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U09, T1A_U14

Efekt EU3:

Na podsatwie literatury fachowej (publikacje w czasopismach naukowych) potrafi przygotować syntetyczna prezentację na zadany temat z zakresu metod i zastosowań akumulacji energii

Weryfikacja:

Praca własna

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U03, E1_U04, E1_U05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05