Nazwa przedmiotu:

Sieci czujnikowe

Koordynator przedmiotu:

Jerzy Weremczuk

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektronika

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne - zaawansowane

Kod przedmiotu:

SCZ

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

60 godzin
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta wygląda następująco:
-	udział w wykładach: 15 x 2 godz. = 30 godz.,
-	przygotowanie do kolejnych wykładów (przejrzenie materiałów z wykładu i dodatkowej literatury): 15 godz.
-	przygotowanie krótkiej  prezentacji na temat związany z zagadnieniami sieci czujnikowych plus konsultacje: 20 godz.
-	realizacja zadań laboratoryjnych 15 x 1 godz. = 15  godz ,
-	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych : 10 godz.
-	przygotowanie do egzaminu: 10 godz. (pomijamy ew. egzamin ustny)
Łączny nakład pracy studenta wynosi zatem: 30 + 15 + 20 + 15 + 10 + 10 = 100 godz., co odpowiada ok. 4 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

50

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat współczesnych standardów sieci złożonych z czujników i siłowników inteligentnych. W trakcie wykładu omawiane są ważniejsze standardy sieci stosowanych w automatyce przemysłowej, w samochodach, samolotach, statkach i budynkach. Szczegółowo prezentowana jest uniwersalna sieć LonWorks, której poświęcone są zajęcia laboratoryjne.

Treści kształcenia:

Wprowadzenie i zagadnienia podstawowe. Definicja czujnika inteligentnego. Wymagania stawiane blokowi interfejsu sieciowego. Typy konstrukcji czujnika. Podstawy czujnikowych sieci pomiarowych. Model opisu interfejsu zgodny z normą ISO. Skala zastosowań czujników sieciowych, prognozy rozwoju.
Przegląd występujących na rynku standardów sieci czujnikowych. 
Omówienie najważniejszych parametrów komunikacyjnych wybranych standardów sieci, obszarów zastosowania i dostępnej bazy elementowej pozwalającej na tworzenie własnych konstrukcji.
	Sieci pomiarowe-kontrolne, przemysłowe: HART, Profibus, CAN, FIP, DeviceNet, SDS, LonWorks, InterBus, Meter-Bus
	Sieci motoryzacyjne, lotnicze, kolejowe, wojskowe A-BUS, J1850, VAN, TTP-C, TT-CAN, OBDII, Byteflight, Flexray, LIN, MI-Bus, TCN, ARINC 429, MIL-1553
	Sieci w budynkach inteligentnych LonWorks, EIB, Insteon, X-10, CEBus, BACnet, D2B, Linet, MeterBus, Home RF, LCN
	Sieci radiowe Bluetoth, ZigBee, Xcomfort, M2M, AODV i DSR w sieci ad-hoc, sieci oparte o RFID
	Najnowsze prace standaryzacyjne – zestaw norm IEEE 1451
Szczegółowe omówienie standardu LonWorks. 
	Budowa i funkcje  mikroprocesora Nueron3150, wewnętrzna architektura mikroprocesora,  opis procesora aplikacji i dwóch procesorów sieciowych, typy konfigurowalnych portów we/wyjściowych, podtypy mikroprocesorów.
	Język C dla Nueron3150, różnice w stosunku do typowego języka C, najważniejsze makrodefinicje, struktura typowego programu .
	Narzędzia do tworzenia i scalania sieci LonWorks. LonBuilder, NodeBuilder, LonMaker.
	Tworzenie aplikacji węzła na bazie mikroprocesora Nueron3150, sposoby obsługi zdarzeń związanych z funkcjami pomiarowymi i z funkcjami sieciowymi.
	Zmienne sieciowe, koncepcja zmiennej sieciowej, standardowe zmienne sieciowe –SNVT, tworzenie własnych zmiennych sieciowych.
	Kanały sieciowe, routery, specyfika przesyłania informacji po różnych mediach transmisyjnych (skrętka, fale radiowe, sieć 230V, Internet), krytyczne czasy dostępu, niezawodność transmisji.
	Zasady tworzenia i scalania sieci, omówienie organizacji sieci czujnikowych opartych o standard LonWorks, nadawanie priorytetów, typy transmisji (np. z potwierdzeniem, grupowa, kodowana).
	Testowanie poprawności pracy sieci.
	Tworzenie interfejsu graficznego na bazie zmiennych sieciowych, narzędzia firmowe, interfejs dla przeglądarek WWW.
Lab.0.	Zajęcia wstępne, omówienie sprzętu i środowiska sieci LonWorks, zasady pracy w laboratorium, podział na grupy.
Lab.1.	Tworzenie oprogramowania węzła sieci na bazie języka C dedykowanego dla mikroprocesora Neuron 3150.
Lab.2.	Konfiguracja i dołączanie czujnika do sieci. Konfigurowanie połączeń pomiędzy zmiennymi sieciowymi 
Lab.3.	Konfiguracja routerów i testowanie różnych kanałów transmisyjnych (skrętka, fale radiowe, sieć 230V, Internet), konfiguracja sieci za pomocą programu LonMaker. 
Lab.4.	Symulator AWSeNS , testowanie przepływu danych i optymalizacja parametrów CSMA/CA i AODV w sieciach bezprzewodowych ad-hoc.

Metody oceny:

Zaliczenie dwóch kolokwiów z zakresu materiału wykładowego (50%) i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (50%). Ocena jest wypadkową z sumy uzyskanych punktów wg. skali 50-59% ocena 3, 60-69% ocena 3.5, 70-79% ocena 4, 80-89% ocena 4.5, 90-100% ocena 5.

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	Materiały firmowe Echelon  http://www.echelon.com
2.	Prace Dyplomowe ISE: C. Leśniak, M. Bornikowski, G. Wójtowicz, S.Zielnik, K.Danielewski
3.	Sze S., “Semiconductor Sensors”, Wiley, 1994
4.	Bender K., “PROFIBUS The Fieldbus for Industrial Automation”, Printice Hall, 1993
5.	Solnik, Włodzimierz , „Sieci przemysłowe Profibus DP i MPI w automatyce”, 2010
6.	Artykuły w czasopismach; Elektronizacja, Elektronik, Architektura, Inteligentny budynek.
7.	Niezabitowska, Elżbieta, Mikulik, Jerzy , „Budynek inteligentny”, T1 i T2,  2010
8.	Ilyas, Mohammad red „Handbook of sensor networks”, 2005
9.	Holger Karl, Andreas Willig, „Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks”, 2005
10.	Sarangapani, Jagannathan „Wireless ad hoc and sensor networks”, 2007
11.	Nawrocki, Waldemar. tł., „Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych”; Robert Bosch GmbH., 2008
12.	Gislason, Drew, „Zigbee wireless networking”, 2008
13.	Dargie, Waltenegus, „Fundamentals of wireless sensor networks”, 2010
14.	Ferrari, Gianluigi red., „Sensor networks”, 2010

Witryna www przedmiotu:

na serwerze dydaktyka

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil praktyczny - wiedza

Efekt Wpisz opis:

Student potrafi zaprojektować węzeł sieci czujnikowej i napisać oprogramowanie

Weryfikacja:

kolokwium. - cz. pisemna, zaliczenie ćwiczenia lab.

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil praktyczny - umiejętności

Efekt Wpisz opis:

Student potrafi zbudować sieć czujnikową typu LonWorks

Weryfikacja:

zajęcia lab. nr1,2,3  zaliczenie ćwiczenia lab.

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Efekt Wpisz opis:

Student potrafi zaprezentować złożone aspekty techniczne dotyczące sieci czujnikowych

Weryfikacja:

krótka prezentacja + konsultacje

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Wpisz opis:

Student potrafi zaprojektować węzeł sieci czujnikowej i napisać oprogramowanie

Weryfikacja:

kolokwium. - cz. pisemna

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Wpisz opis:

Student potrafi zaprezentować złożone aspekty techniczne dotyczące sieci czujnikowych

Weryfikacja:

krótka prezentacja + konsultacje

Powiązane efekty kierunkowe: K_K02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07