Nazwa przedmiotu:

Procesy oczyszczania cieczy

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Roman Gawroński, prof. nzw.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inzynieria Chemiczna i Procesowa

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

B-ST-65-W8, B-ST-65

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Godziny kontaktowe: 30 - obecność na wykładach.
Udział w laboratorium 45 godz. przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń 45 godz.
Przygotowanie do egzaminu i zdawanie egzaminu: 30 godz.
przygotowanie do kolokwiów wejściowych 30 godz.
Razem: 180 godz. = 6 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Obecność na wykładach: 30 godz. = 1 ECTS, obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. Razem  75 godz. = 3 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń 45 godz.
Przygotowanie do egzaminu i zdawanie egzaminu: 30 godz.
przygotowanie do kolokwiów wejściowych 30 godz. = 4 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 45h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Zdanie egzaminu z Procesów oczyszczania cieczy w semestrze 1.

Limit liczby studentów:

Brak

Cel przedmiotu:

Znajomość procesów biologicznych, chemicznych i fizykochemicznych stosowanych do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych oraz do uzdatniania wody. Umiejętność przewidywania efektów usuwania zanieczyszczeń w tych procesach i projektowania urządzeń.

Treści kształcenia:

Adsorpcja w układzie: ciecz gaz. Równanie adsorpcji powierzchniowej Gibbsa. Rodzaje trwałość pian. Separacja pianowa w kolumnach pianowych. Adsorpcja w układzie ciecz - ciało stałe. Rodzaje adsorbentów. Równania izoterm adsorpcji. Dynamika adsorpcji w kolumnie. Wymiana jonowa. Rodzaje jonitów, wielkości je charakteryzujące. Kolumny jonitowe w uzdatnianiu wody. Utlenianie chemiczne zanieczyszczeń w ściekach. Chlorowanie, ozonowanie, utlenianie zaawansowane. Metody dezynfekcji ścieków i wody. Podstawy utleniania biologicznego zanieczyszczeń. Metoda złoża biologicznego i metoda osadu czynnego. Membranowe procesy rozdzielania w odnowie wody. Filtracja membranowa: mikro-, ultra-, nanofiltracja, osmoza odwrócona. Elektrodializa.

Metody oceny:

Egzamin pisemny: dwa terminy w sesji egzaminacyjnej letniej, jeden termin w sesji egzaminacyjnej jesiennej. Na egzaminie nie ma możliwości korzystania z materiałów pomocniczych. Zaliczanie na bieżąco ćwiczeń laboratoryjnych

Egzamin:

tak

Literatura:

B. Cywiński i in., Oczyszczanie ścieków, tom 1. Arkady, Warszawa, 1983 
M. Roman, Kanalizacja oczyszczanie ścieków, tom 2, Arkady, Warszawa, 1986 
B. Bartkiewicz, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN, Warszawa, 2002 
R. Gawroński, Procesy oczyszczania cieczy, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1999 
R. Rautenbach, Procesy membranowe. Podstawy projektowania modułów i instalacji, WNT, Warszawa, 1996

Witryna www przedmiotu:

Brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W_01:

Posiada wiedzę o procesach biologicznych, chemicznych i fizyko-chemicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W08

Efekt W_02:

ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do zrozumienia do podstaw fizycznych i chemicznych podstawowych metod oczyszczania cieczy

Weryfikacja:

zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: K_W04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U_01:

Potrafi zaproponować rozwiazania w problemie usuwania zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_U12

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10

Efekt U_02:

potrafi planować i prowadzić badania doświadczalne korzystac z przyrządów pomiarowych oraz interpetować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

Weryfikacja:

zaliczenie ćwiczeń

Powiązane efekty kierunkowe: K_U05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U11

Efekt U_03:

Potrafi stosować różne techniki procesów rozdzielania mieszanin

Weryfikacja:

zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: K_U18

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U19

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_01:

posiada świadomość konieczności ochrony środowiska wodnego

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06

Efekt K_02:

Ma doświadczenie związane z pracą zespołową

Weryfikacja:

zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: K_K02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03