Nazwa przedmiotu:

PRACOWNIA PROBLEMOWA

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw. dr hab.inż. G.Cybulski, dr inż P. Tulik, prof. nzw. dr hab.inż. K.Kałużyński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

PRP

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

90

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 45h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość materiału kursu matematyki, fizyki, elektroniki, sesnorów oraz elektronicznej aparatury medycznej dla IB

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy i umiejetności w zakresie projektowania prostej aparatury elektromedycznej bądź jej podsystemów oraz w zakresie posługiwania sie komputerowymi technikami symulacji i projektowania układów elektroniki medycznej.

Treści kształcenia:

Studenci wykonują projekt realizując proste urządzenie elektromedyczne lub jego podsystem, np. wzmacniacz ciśnienia współpracujący z określonym przetwornikiem, wzmacniacz EEG, kardiotachometr, wielokanałowy wzmacniacz do fonokardiografii, wzmacniacz do wspomagania słuchu, układy współpracujące z ciśnieniomierzem oscylometrycznym i inne.

Metody oceny:

Ocena na podstawie wyniku projektu i prezentacji wyniku, bieżącej oceny zaangażowania w prace nad projektem

Egzamin:

nie

Literatura:

brak

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PRP_W01:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania  analogowych układów elektronicznych oraz  ich stosowania w urządzeniach elektromedycznych

Weryfikacja:

projekt

Powiązane efekty kierunkowe: K_W05, K_W10, K_W12, K_W13

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W03, T1A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PRP_U01:

Potrafi dokonać doboru części elektronicznych do zastosowania w analogowym urządzeniu kondycjonującym sygnał biomedyczny

Weryfikacja:

projekt

Powiązane efekty kierunkowe: K_U10, K_U15, K_U16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U08, T1A_U16, T1A_U08

Efekt PRP_U02:

Potrafi posługiwać się odpowiednimi metodami  i urządzeniami pozwalającymi na uruchomienie prototypowych konstrukcji z zakresu elektroniki medycznej

Weryfikacja:

projekt

Powiązane efekty kierunkowe: K_U07, K_U10, K_U11, K_U14, K_U15

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U09, T1A_U08, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U08, T1A_U08, T1A_U16

Efekt PRP_U03:

Potrafi korzystać ze źródeł i dokumentacji technicznej

Weryfikacja:

projekt

Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04

Efekt PRP_U04:

Potrafi przedstawić wyniki pracy nad projektowanym urządzeniem

Weryfikacja:

projekt

Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U07, T1A_U03, T1A_U06, T1A_U07

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PRP_K01:

Potrafi funkcjonować w zespole pracującym nad projektami urządzeń elektromedycznych

Weryfikacja:

projekt

Powiązane efekty kierunkowe: K_K03, K_K04, K_K07

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K04, T1A_K05, T1A_K05, T1A_K03