Nazwa przedmiotu:

Aparatura biomechaniczna

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Danuta Jasińska-Choromańska, prof. nzw. PW

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

ABI

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obliczenie punktów ECTS: wykład 15, ćwiczenia w laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10, projektowanie 15, zapoznanie z literaturą 15, opracowanie koncepcji wykonanie obliczeń i dokumentacji konstrukcyjnej 27, konsultacje 3, przygotowanie sprawozdań z laboratorium 10, przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 10
RAZEM 120 godzin = 4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Obliczenie punktów ECTS: wykład 15, ćwiczenia w laboratorium 15, projektowanie 15, 
RAZEM 45 godzin = 1,5 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Obliczanie punktów ECTS: obecność podczas projektowania 15, obecność w laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15, obliczenia i opracowanie  dokumentacji konstrukcyjnej 30 (poza salą projektową)
RAZEM 75 godz. = 2,5 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiadomości z przedmiotów: mechanika, podstawy konstrukcji urzadzeń mechatronicznych, podstawy  użytkowania komputerów i oprogramowania wspomagającego projektowanie w zakresie modelowania, symulacji oraz projektowania przestrzennego.

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Umiejętność projektowania urządzeń biomechatronicznych nowej generacji

Treści kształcenia:

W: Zasady biomechaniki (mechanika – medycyna), ogólne zagadnienia dotyczące budowy przykładowych urządzeń, wymagań i ich projektowania (kliniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, biologiczne, materiałowe, itp.), przedstawienie możliwości wykorzystania aparatu modelowania i symulacji w projektowaniu tych urządzeń; Przedstawienie problematyki i zasad projektowania urządzeń stabilizujących odłamy kostne. Stabilizatory wewnętrzne, zewnętrzne i stabilizacja śródszpikowa w leczeniu złamań kości długich i stawów (człowiek i zwierzęta); Protezy i endoprotezy stawów i kończyn; Pozycjonery, piły, wiertarki; Laparoskopy i endoskopy; Manipulatory chirurgiczne.
L: Analiza obciążeń i naprężeń w stabilizacji zewnętrznej – modelowanie komputerowe i weryfikacja literaturowa na podstawie informacji naukowych Szpitala w Otwocku;  Analiza i modelowanie kinematyki stawów ludzkich na przykładzie stawu kolanowego - modelowanie komputerowe; Modelowanie i badania właściwości mechanicznych kości - modelowanie komputerowe; Analiza i ocena aparatu ruchu człowieka (metody i urządzenia) – analiza materiałów naukowych przedstawionych w tym zakresie przez CZD w Międzylesiu.
P: Analiza warunków pracy wybranego zespołu lub całego urządzenia biomechanicznego, postulatów klinicznych oraz opracowanie założeń konstrukcyjnych; komputerowe modelowanie i symulacja warunków pracy zespołu lub całego urządzenia biomechanicznego; 
Badania modeli fizycznych głównych węzłów konstrukcyjnych zespołu lub całego urządzenia biomechanicznego; Opracowanie gotowego projektu wykorzystując nowoczesne oprogramowanie wspomagające projektowanie takie jak: Inventor, Working 2D i 3D, Adams, Solid Edge, ProEngineer, itd.

Metody oceny:

Zaliczenie na podstawie:
- oceny aktywności w czasie wykładu
- oceny z projektu
- oceny z laboratorium
- oceny z egzaminu w postaci przygotowania prezentacji na zadany temat problemowy

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, tom. 5 Biocybernetyki i inżynierii biomedycznej 2000, AOW Exit, Warszawa 2004
2. Biomechanika inżynierska, OW PWrocławskiej, 1997
3. Biomechanics of the knee, Paul G.J. Maquet, Sringer Verlag, Berlin, 1984
4. Modelowanie i symulacja w projektowaniu jednostronnych zewnętrznych stabilizatorów ortopedycznych, D. Jasińska-Choromańska, OW PW Warszawa, 2001
5. Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych, WNT, Warszawa, 1996
6. Inventor Series, materiały firmy Autodesk
7. Working 2D, Adams, Solid Edge, ProEngineer, 3D Studio Max - materiały firmowe

Witryna www przedmiotu:

dostępna na stornie www. mikromechanika.pl

Uwagi:

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020r.

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ABI1_W01:

Ma wiedzę na temat konstrukcji sprzętu biomechatronicznego

Weryfikacja:

Zdanie egzaminu

Powiązane efekty kierunkowe: K_W06, K_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W02

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ABI1_U01:

Potrafi zaprojektować wybrany zespół i urządzenie biomechatroniczne

Weryfikacja:

Zaliczenie ćwiczen laboratoryjnych i projektowych

Powiązane efekty kierunkowe: K_U03, K_U05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U04, T1A_U05

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt ABI1_K01:

Potrafi pracować w zespole

Weryfikacja:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych

Powiązane efekty kierunkowe: K_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02