Nazwa przedmiotu:

Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. K.Kałużyński prof. PW

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

60

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

znajomość przekształceń całkowych i rozwinięcia w szereg Fouriera, opisu systemów liniowych (elektrotechnika teoretyczna/podstawy automatyki/sygnały i systemy), przetwarzania sygnałów, układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, zalecana znajomość środowiska MATLAB

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Znajomość aparatury ultradźwiękowej stosowanej w diagnostyce medycznej

Treści kształcenia:

Szereg i przekształcenie Fouriera –  przypomnienie podstawowych właściwości. Podstawy obrazowania w ujęciu systemowym. Podstawowe pojęcia związane z ruchem falowym. Rodzaje fal. Przemieszczenie i prędkość cząstki. Impedancja akustyczna. Ciśnienie i natężenie fali. Rozwiązania równania falowego. Równanie Eulera. 
Impedancja akustyczna tkanek. Odbicie, załamanie, ugięcie, tłumienie i rozpraszanie fali w tkankach. Krew jako ośrodek akustyczny. Implikacje właściwości propagacyjnych tkanek dla aparatury ultradźwiękowej i możliwości obrazowania.
Źródło elementarne fali kulistej. Całka Kirchhoffa. Wybrane przykłady źródeł akustycznych. Bliska i daleka strefa promieniowania. Kierunkowość źródła. Przekształcenie Fouriera jako narzędzie określania właściwości rozkładu ciśnienia w strefie dalekiej. Przetwornik płaski. Rozkład ciśnienia generowanego przez przetwornik płaski i jego przekrój. Przykłady rozkładów. Przetwornik liniowy. Układy źródeł elmentarnych i liniowych. Podstawowe wiadomości nt. budowy sond do obrazowania. Elektroniczne ogniskowanie i odchylanie wiązki przy nadawaniu w strefie dalekiej i w strefie bliskiej. Elektroniczny beamforming przy odbiorze.
Metody obrazowania tkanek – A, 2D, M i C. Schematy blokowe ultrasonografów. Układy zasięgowej regulacji wzmocnienia i beamformingu.
Zjawisko Dopplera. Pomiar prędkości przepływu metodą fali ciągłej. Podstawowe  zależności i układy. Pomiar  prędkości metodą impulsową. Podstawowe  zależności i układy. Analiza widmowa sygnałów dopplerowskich prędkości przepływu krwi i podstawowe dopplerowskie parametry diagnostyczne. Metody obrazowania prędkości przepływu krwi.
Zjawisko piezoeleketryczne. Schemat zastępczy przetwornika w okolicy rezonansu. Dopasowanie mechaniczne. Współpraca przetwornika z układami elektronicznymi. Metody pomiaru parametrów przetworników ultradźwiękowych. Przykłady budowy przetworników.
Zjawiska termiczne i mechaniczne związane z ekspozycję na działanie ultradźwięków. Parametry stosowane w ocenie poziomu emisji i skutków ekspozycji. Indeksy cieplny i mechaniczny.
Wybrane zastosowania techniki ultradźwiękowej w medycynie.

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:
ocena z kolokwium (waga 0.8),
ocena z laboratorium (waga 0.2)

Egzamin:

tak

Literatura:

1. A. Sliwiński Ultradźwięki i ich zastosowania, WNT, 2001
   2. A. Nowicki Podstawy ultrasonografii dopplerowskiej, PWN, 1995
   3. A. Nowicki Ultradźwięki w medycynie, Wyd.IPPT, 2010 
   4. G. Łypacewicz Piezoelektryczne układy nadawczo-odbiorcze dla celów ultrasonografii, Prace IPPT, 1995

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

wykład 1.2h/tygodniowo
laboratorium 0.8h/tygodniowo

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TUD_W01:

Zna specyfikę tkanek biologicznych jako medium propagacji fal i wynikające zeń implikacje dla aparatury.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02, K_W10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W04

Efekt TUD_W02:

Ma elementarną wiedzę w zakresie architektury ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10, K_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, T1A_W02

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TUD_U01:

Potrafi obsłużyć ultrasonograf i przeprowadzić badanie fantomów ultradźwiękowych.

Weryfikacja:

Laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U10, K_U11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09

Efekt TUD_U02:

Potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych parametrów przepływomierza dopplerowskiego

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TUD_K01:

Potrafi pracowac w zespole

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05