Nazwa przedmiotu:

Podstawy obrazowania medycznego

Koordynator przedmiotu:

doc. dr inż. Piotr Brzeski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Zagadnienia poruszane w ramach przedmiotów Fizyka 1 (FI1) i Fizyka 2 (FI2)

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość przez studentów rodzajów obrazów medycznych, takich jak radiograficzny, scyntygraficzny, tomograficzny rentgenowski,izotopowy i wykorzystujący  zjawisko NMR oraz ultrasolograficzny oraz zjawisk fizycznych, na podstawie których są one tworzone.

Treści kształcenia:

Wykład:                                                   1. Obraz w ujęciu systemowym - Związki między właściwościami obiektu a parametrami obrazu. Pojęcie kontrastu i rozdzielczości. Odpowiedź impulsowa źródła punktowego. Mo-dulacyjna funkcja przenoszenia. Krzywe ROC i kontrast – szczegół.                               2. Obrazy endoskopowe, warstwowe - Akwizycja danych i metody rekonstrukcji obrazu w tomografii komputero-wej. Metody rekonstrukcji obrazu dwu- i trójwymiarowego                                   3. Scyntygrafia - Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do wizualizacji czynności narządów wewnętrznych. Scyntygrafia. Tomografia emisyjna jednofotonowa i pozytonowa                                           4. Ultrasonografia - Rozchodzenie się fali dźwiękowej w ciele ludzkim i zjawiska temu towarzyszące. Tłumienie i odbicie fal ultradźwiękowych. Wykorzystanie efektu Dopplera do pomiaru prędkości przepływu.               5. Tomografia MRI - Magnetyczny rezonans wodorowy – fizyczne podstawy obrazowania. Obrazy zależne od  gęstości protonów, czasu relaksacji podłużnej i poprzecznej. Zasady lokalizacji źródeł sygnału obrazowego                                           6. Obrazowanie multimodalne - Zasady tworzenia obrazów z kilku modalności. Metody dopasowania obrazów (przekształcenie afiniczne)           Laboratorium:                                          1. Radiografia rentgenowska - zależności geometryczne, wyznaczanie warstwy połowicznego osłabiania, szacowanie wielkości ogniska, ocena jakości obrazu, wyznaczenie MTF).       2. Gammakamera - zasada działania, konstrukcja, obsługa, pomiar i ocena jakości odwzorowań, wyznaczenie MTF.                                                        3. System ultrasonograficzny - obsługa, akwizycja danych, tryby wizualizacji    4. Rentgenowska tomografia komputerowa - akwizycja danych, metody rekonstrukcji obrazów tomograficznych.                                    5. Tomografia NMR - bezpieczeństwo pracy, podstawy fizyczne obrazowania, metody detekcji sygnału magnetycznego rezonansu wodorowego.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. P. Sprawls, Physical Principles of Medical Imaging, Aspen Publ., 1987;                                  2. C-N. Chen, D. I. Hoult, Biomedical Magnetic Resonance Technology, Adam Hilger 1989;            3. M. Krzemińska-Pakuła, Metody obrazowe w diagnostyce układu krążenia, PZWL, 1991;      4. T. D. Cradduck, Digital Networks and Communications in Nuclear Medicine, The Michener Institute, Toronto, Canada, 1993.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe