Nazwa przedmiotu:

Radiologia

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. Natalia Golnik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z fizyki atomowej.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Podstawowe przygotowanie do pracy w Zakładach Radiologii na stanowiskach inżynierskich oraz w firmach instalujących oraz obsługujących sprzęt radiologiczny.

Treści kształcenia:

1. Fizyczne podstawy radiologii - Budowa materii. Model atomu Bohra. Elektronowe poziomy energetyczne i przejścia między nimi. Model standardowy. Powłokowy model jądra atomowego. Defekt masy. Ścieżka stabilności. Izotopy promieniotwórcze. Emisja promieniowania α, β i γ. Szeregi promieniotwórcze. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Okres połowicznego rozpadu izotopu.             2. Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią - Jonizacja ośrodka przez cząstki naładowane. Masowa zdolność hamowania ośrodka. Średnia energia generacji pary jonów. Zasięg cząstek naładowanych. Rozmycie zasięgu i energii wiązki elektronów przy przechodzeniu przez ośrodek. Definicja dawki pochłoniętej. Pik Bragga. Radioterapia protonowa.          3. Lampy rentgenowskie i generacja promieniowania X - Budowa i charakterystyki lamp rentgenowskich.. Widmo promieniowania X. Zależność widma od napięcia lampy, materiału anody i filtracji. Generatory rentgenowskie i urządzenia pomocnicze.  4. Oddziaływanie promie-niowania X i γ z materią - Mechanizmy oddziaływania promieniowania X z materią – efekt fotoelek-tryczny, zjawisko Comptona, generacja par. Osłabienie, rozproszenie i pochłanianie promieniowania. Masowy współczynnik osłabienia. Pojęcie warstwy połowicznego osłabienia. Geometria wąskiej i szerokiej wiązki. Energia efektywna.                                5. Podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej - Definicje kermy, dawki ekspozycyjnej i dawki pochłoniętej. Mechanizmy oddziaływania promieniowania jonizującego z komórką. Onkogeneza radiacyjna. Hipoteza liniowej bezprogowej zależności dawka-efekt. Promieniowanie naturalne. Dane epidemiologiczne. Jakość promieniowania. Pojęcie dawki efektywnej. Dawki graniczne. Zasady ochrony radiologicznej. Przepisy prawne.                                                  6. Obrazowanie izotopowe - Radioizotopy stosowane w medycynie nuklearnej. Izotopy emitujące pozytony. Obrazowanie SPECT i PET. Rozpad fizyczny i wydalanie biologiczne izotopu. Ocena narażenia, obliczenia dawek od skażeń wewnętrznych.                         7. Obraz rentgenowski - Obrazowanie rentgenowski e - błony rentgenowskie, wzmacniacze obrazu,. Charakterystyka błony rentgenowskiej. Czynniki wpływające na jakość obrazu. Filtry promieniowania. Filtry K. Promieniowanie rozproszone.                                          8. Techniki specjalne w radiologii - Mammografia. Kontrasty. Tor wizyjny. Radiografia cyfrowa. Angiografia i radiologia interwencyjna. Tomografia komputerowa. Metody badań in vivo gęstości tkanek kostnych.                      9. Detektory promieniowania jonizującego - Komory jonizacyjne. Liczniki gazowe. Detektory scyntylacyjne, półprze-wodnikowe, termoluminescencyjne.                         10. Kontrola jakości i projektowanie pracowni rentgenowskich - Metody oceny jakości obrazu. Przepisy prawne dotyczące kontroli jakości aparatury rentgenowskiej. Aparatura do kontroli jakości. Zasady projekto-wania pracowni rentgenowskich. Obliczenia osłon.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Z. Jezierski „Radiografia przemysłowa”;                 2. B. Pruszyński (red). Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań” PZWL;  3. G. Pawlicki i In. (red) „Fizyka medyczna” Tom 9 w serii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, wyd. Exit 2002.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe