Nazwa przedmiotu:

Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość elektrotechniki i podstaw elektroniki.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Podstawowe umiejętności w zakresie zasad działania, budowy i eksploatacji sensorów i systemów pomiarowych.

Treści kształcenia:

Wykład:                                                   1. Wprowadzenie - Definicja, klasyfikacja sensorów, charakterystyki statyczne i dynamiczne, transmitancja czujnika i układów formująco-rejestracyjnych sygnał, sensory wielkości mechanicznych i elektrycznych.                                        2. Sensory elektromechaniczne i elektrooptyczne - Sensory rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, magnetostrykcyjne, piezoelektryczne, fotoelektryczne, optoelektroniczne. Właściwości i zastosowania do pomiaru wielkości mechanicznych, elektrycznych i materiałowych.                                       3. Sensory pól elektrycznych i magnetycznych - Przetworniki indukcyjne, Halla, transduktorowe, SQUID-y, półprzewodnikowe.                4. Sensory chemiczne - Elektrody jonoselektywne, sensory polarymetryczne i amperometryczne, tranzystory polowe czułe na jony. Sensory gazów (ze stałym i ciekłym elektrolitem), katalityczne (pelistory) półprzewodnikowe, rezystancyjne z falą powierzchniową SAW, tranzystory polowe, czujniki z zastosowaniem biokatalizatorów i bioreceptorów. Laboratorium:                                          1. Czujniki przesunięć i prędkości - Badanie funkcji przenoszenia i zastosowanie w badaniu sygnału tętna. 2. Czujniki pól elektrycznych - Transmitancja czujnika. Badanie natężenia pola elektrycznego.                3. Czujniki pól magnetycznych - Badanie czujnika indukcyjnego i hallotronu.         4. Czujniki przepływu płynów - Pomiary prędkości przepływu różnymi czujnikami przepływu.                                             5. Czujniki prężności tlenu w płynie - Pomiary prężności tlenu w wodzie.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Praca zbiorowa: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz) t. 2 Biopomiary. Ak. Of. Wyd. EXIT Warszawa 2001.;            2. Z. Dunajski: Biomagnetyzm. WKiŁ Warszawa, 1990;            3.The measurement, instrumentation and sensors (John G. Webster – editor – in chief). CRC Press, USA 1999.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe