Nazwa przedmiotu:

Budowa i eksploatacja urządzeń i systemów chłodniczych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Artur Rusowicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnosciowe

Kod przedmiotu:

NS715

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym:
a) udział w ćwiczeniach - 15 godz.
b) udział w wykładach - 15 godz.
b) konsultacje - 2 godz.
2) Praca własna studenta - 25 godz., w tym:
a) Przygotowanie się do dwóch kolokwiów sprawdzających (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). - 10 godz.
b) Prace nad projektem -  zaprojektowanie i zestawienie prostego układu chłodniczego na podstawie własnych obliczeń i doboru komponentów z katalogów.- 15 godz.
RAZEM - 57 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,3 punktu ECTS - Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym:
a) udział w ćwiczeniach - 15 godz.
b) udział w wykładach - 15 godz.
b) konsultacje - 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,3 punktu ECTS -  w tym:
a) udział w ćwiczeniach - 15 godz.
b) prace nad projektem -  zaprojektowanie i zestawienie prostego układu chłodniczego na podstawie własnych obliczeń i doboru komponentów z katalogów.- 15 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

NS571 - Teoria chłodnictwa 1 (TECH1)
NS572 - Teoria chłodnictwa 2 (1065)

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po zaliczeniu przedmiotu student nabywa umiejętności dotyczących rozpoznawania konstrukcji i wytwarzania parowników, skraplaczy, dochładzaczy, przegrzewaczy pary, chłodnic międzystopniowych. Zapoznanie z agregatami chłodniczymi, sprężarkowymi i skraplającymi. Instalacje sportowe sztucznie mrożone: lodowiska, skocznie narciarskie i tory bobslejowe.

Treści kształcenia:

Dobór konstrukcji i wytwarzania parowników, skraplaczy, dochładzaczy, przegrzewaczy pary, chłodnic międzystopniowych. Zapoznanie z agregatami chłodniczymi, sprężarkowymi i skraplającymi. Elementy automatyki i sterowania urządzeń chłodniczych. Dobór elementów składowych urządzeń chłodniczych do różnych zastosowań.

Metody oceny:

Dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru) W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.
Praca własna: Projekt, podczas którego studenci powinny zaprojektować i zestawić prosty układ chłodniczy na podstawie własnych obliczeń i doboru komponentów z katalogów.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Ullrich H.J.: Technika chłodnicza – Poradnik MASTA1998
2. Fodemski T.R.: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze, NT 2000
3. Czapp M., Charun H., Bohdal T.: Wielostopniowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze, 1994
4. Bohdal T., Czapp M., Charun H.:Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe, WNT 2003
5. ASHRAE Handbook, 2000 Systems and Equipment
Dodatkowe literatura:
- Katalogi urządzeń chłodniczych
- Strony internetowe producentów urządzeń chłodniczych
-     Prasa dot. chłodnictwa: „Chłodnictwo”, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt NS715_W1:

Student ma wiedzę dotyczących sprężarkowych obiegów chłodniczywch

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W07

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03

Efekt NS715_W2:

Student zna elementy składowe rzeczywistego urządzenia chłodniczego

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05

Efekt NS715_W3:

Student zna wytyczne projektowe i eksploatacyjne stosowane dla urządzeń chłodniczych

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W18

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W07

Efekt NS715_W4:

Student ma wiedzę dotyczącą doboru sprężarek do urządzeń chłodniczych

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W14

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W05

Efekt NS715_W5:

Student ma wiedzę dotyczącą sterowania pracą urządzeń chłodniczych

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W15

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt NS715_U1:

Student umie dobrać z katalogów sprężarkę do urządzenia chłodniczego

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U01, E2_U25

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U15, T2A_U16, T2A_U19

Efekt NS715_U2:

Student umie dobrać z katalogów wymienniki ciepła do urządzenia chłodniczego

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U15

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U12

Efekt NS715_U3:

Student umie wykonać obliczenia cieplno-przepływowe dla różnych typów wymienników ciepła

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U23, E2_U24

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U17, T2A_U18, T2A_U19, T2A_U18, T2A_U19