Nazwa przedmiotu:

Reaktory jądrowe 1 (PWR,BWR, HWR)

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Rafał Laskowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

NS667

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 45h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

1. Znajomość metod przetwarzania energii
2. Znajomość podstawowych procesów energetycznych

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi reaktorami jądrowymi (PWR, BWR, HWR)
2. Zapoznanie studentów z koncepcją, schematami cieplnymi, materiałami, konstrukcją elementów paliwowych i rdzenia, układy regulacji mocy, obiegów chłodzenia, obiegów przetwarzania energii, parametrami pracy i osiągów dla PWR, BWR, HWR

Treści kształcenia:

W1 – Historia i rozwój reaktorów jądrowych
W2 – Klasyfikacja reaktorów ze względu na rodzaj reakcji jądrowej, rodzaj chłodziwa, przeznaczenia i generacji
W3 – Podstawowe rodzaje reaktorów jądrowych i ich cechy bezpieczeństwa
W4 – Budowa, schemat cieplny, konstrukcja reaktora typu PWR cz.1
W5 – Budowa, schemat cieplny, konstrukcja reaktora typu PWR cz.2
W6 – Budowa, schemat cieplny, konstrukcja reaktora typu PWR cz.3
W7 – Reaktory typu EPR
W8 – Reaktory typu AP-600/1000
W9 – Budowa, schemat cieplny, konstrukcja reaktora typu BWR cz.1
W10 – Budowa, schemat cieplny, konstrukcja reaktora typu BWR cz.2
W11 – Budowa, schemat cieplny, konstrukcja reaktora typu HWR cz.1
W12 – Budowa, schemat cieplny, konstrukcja reaktora typu HWR cz.2
W13 – Urządzenia i układy pomocnicze
W14 – Materiały i ich własności zastosowane do budowy reaktorów
W15 – Test końcowy

Metody oceny:

P1 – test końcowy

Egzamin:

tak

Literatura:

Materiały serwis internetowy http://itc.pw.edu.pl/materialy

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1:

Student posiada wiedze o podstawowych typach reaktorów jądrowych (PWR, BWR, HWR)

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W08, E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W04

Efekt EW2:

Student posiada wiedze o koncepcji, schematach cieplnych i budowie PWR, BWR, HWR

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W08, E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W04

Efekt EW3:

Student posiada wiedze o materiałach zastosowanych do budowy reaktorów

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W08, E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W04

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt EK1:

umie przekazać wiedzę o reaktorach jądrowych

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe

Powiązane efekty kierunkowe: E2_K02, E2_K07

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02, T2A_K07