Nazwa przedmiotu:

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Rafał Laskowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

NS675

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu energetyki cieplnej i reaktorów jądrowych

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

1. Zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa elektrowni jądrowych
2. Zapoznanie studentów z pasywnymi i aktywnymi systemami bezpieczeństwa dla różnych typów reaktorów jądrowych
3. Zapoznanie studentów z prawem atomowym w zakresie bezpieczeństwa EJ

Treści kształcenia:

W1 – Wstęp, promieniotwórczość, rodzaje promieniowania, oddziaływanie promieniowania na organizmy żywe
W2 – Rodzaje barier w elektrowni jądrowej
W3 – Zasady obrony w głąb
W4 – Pasywne i aktywne systemy bezpieczeństwa reaktorów PWR, EPR, AP-600/1000
W5 – Pasywne i aktywne systemy bezpieczeństwa reaktorów BWR, CANDU, WWER
W6 – Ryzyko, niezawodność i probabilistyczna analiza uszkodzeń
W7 – Skala INES
W8 – Awaria w Czarnobylu
W9 – Awaria w Fukushimie 
W10 – Awaria w TMI 
W11 – Inne incydenty i przyczyny występowania awarii i incydentów w EJ
W12 – Szkolenie personelu elektrowni jądrowej
W13 – Prawo atomowe
W14 – Organizacje i ich cele (IAEA, WANO PAA)
W15 – Test końcowy

Metody oceny:

P1 – test końcowy

Egzamin:

tak

Literatura:

1. A. Strupczewski „Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych”, WNT Warszawa 2002
2. Serwis internetowy http://itc.pw.edu.pl/materialy

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1:

Student posiada wiedze o barierach bezpieczeństwa w EJ

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04

Efekt EW2:

Student posiada wiedze o systemach pasywnych i aktywnych w EJ

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04

Efekt EW3:

Student posiada wiedze o oddziaływaniu EJ na środowisko

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04

Efekt EW4:

Student posiada wiedze o podstawowych awariach w EJ (Czarnobyl, Fukushima, TMI)

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04

Efekt EW5:

Student zna skalę INES i zasady obrony w głąb

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04

Efekt EW6:

Student zna prawo dotyczące bezpieczeństwa EJ oraz podstawowe organizacje i ich cel (IAEA, WANO, PAA)

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04

Efekt EW7:

Student zna zasady kształcenia personelu dla EJ

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU1:

Student zna pojęcia i potrafi obliczyć ryzyko, niezawodność i prawdopodobieństwo uszkodzenia

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U16

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U13

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: E2_K02, E2_K05, E2_K07

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02, T2A_K05, T2A_K07