Nazwa przedmiotu:

Technologie i materiały w chłodnictwie

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Andrzej Grzebielec

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

NS714

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 30 godz. - udział w wykładach,
2) Praca własna studenta - 20 godz.
a) bieżące przygotowanie się do wykładów, studia literaturowe - 10 godz.
b) przygotowywanie się do kolokwiów - 10 godz.
RAZEM - 50 godz. - 2 punty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,2 punktu ECTS -  liczba godzin kontaktowych - 30 godz. - udział w wykładach.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o materiałach stosowanych w szeroko pojętej inżynierii.

Limit liczby studentów:

100

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma na celu przedstawić studenotowi wiedzę z najnowszych materiałów stosowanych w chłodnictwie. Po ukończonym kursie student będzie samodzielnie potrafił identyfikował i dobierał materiały w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i kriogenicznych.

Treści kształcenia:

Student poznaje techniki wytwarzania takie jak: spawanie, walcowanie, tłoczenie, kucie, odlewanie, obróbka plastyczna, obróbka ubytkowa, kolandrowanie, wtryskiwanie, rozdmuchiwanie, napawanie czy natryskiwanie. Student poznaje także właściwości materiałów stosowanych w chłodnictwie: stale i ich stopy, żeliwa, miedź i jej stopy, aluminium i jego stopy, tytan i jego stopy, magnez i jego stopy, nikiel i jego stopy, szeroki zakres tworzyw sztucznych zarówno na bazie węgla jak i krzemu, szeroki zakres tworzyw ceramicznych naturalnych i syntetycznych , oraz ich praktyczne możliwości wykorzystywania

Metody oceny:

Dwa kolokwia sprawdzające.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Artur Rusowicz: MATERIAŁY I TECHNOLOGIE APARATURY PROCESOWEJ I CHŁODNICTWA, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008

Witryna www przedmiotu:

http://itc.pw.edu.pl/Struktura/Zaklady/Zaklad-Chlodnictwa-i-Energetyki-Budynku2/Dydaktyka/Technologie-i-Materialy-w-Chlodnictwie

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt NS714_W1:

Student zna metody i techologie stosowane przy budowie urządzeń chłodniczych

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W02, E1_W07, E1_W20, E1_W28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W04, T1A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt NS714_U1:

Student potrafi prawidłowo dobierć materiały do buduwy elementów instalacji chłodniczych

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U07

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U06