Nazwa przedmiotu:

Wymiana Ciepła II

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw. dr hab. Tomasz Wiśniewski , dr inż Jerzy Kołtyś

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

NK424

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1 punkt ECTS - 30 godzin, w tym:
1) Liczba godzin kontaktowych: udział w zajęciach laboratoryjnych - 15 godz.
2) Praca własna studenta 15 godz., w tym:
a) przygotowanie się do ćwiczeń - 6 godz,
b) opracowanie sprawozdań - 5 godz.,
c) przygotowanie do kolokwium - 4 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,6 punktu ECTS - 15 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1 punkt ECTS - 26 godz., w tym:
a) udział w zajęciach laboratoryjnych - 15 godz.
b) przygotowanie się do ćwiczeń - 6 godz,
c) opracowanie sprawozdań - 5 godz.,

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość wiadomości z zakresu wymiany ciepła, odpowiadających kursowi podstawowemu (zakres przedmiotu NK423 Wymiana Ciepła I). Wymagana wiedza na temat ustalonego i nieustalonego przewodzenia ciepła w ciałach stałych, konwekcji swobodnej i wymuszonej, radiacyjnej wymiany ciepła, wymiany ciepła przy zmianie fazy. Wymagane informacje z zakresu termodynamiki (NW116 Termodynamika I, NK411 Termodynamika II), zwłaszcza dotyczące przemian fazowych, pomiarów temperatury i ciśnienia.

Limit liczby studentów:

Zespoły 12 osobowe

Cel przedmiotu:

Przekazanie wiedzy na temat metod pomiaru podstawowych właściwości cieplnych i współczynników charakteryzujących wymianę ciepła. Nauczenie sposobu wykonywania pomiarów cieplnych w stanie ustalonym i nieustalonym. Zapoznanie z podstawową aparaturą i przyrządami stosowanymi w badaniach wymiany ciepła.

Treści kształcenia:

Pomiary właściwości cieplnych ciał stałych metodami stanu ustalonego i nieustalonego: przewodności cieplnej, ciepła właściwego i dyfuzyjności cieplnej. Pomiary współczynników przejmowania ciepła w warunkach konwekcji swobodnej i wymuszonej. Pomiar termicznego oporu kontaktowego. Badanie wymiennika typu „rura w rurze”. Badanie radiatora.

Metody oceny:

Metody oceny: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych. Końcowy sprawdzian. Praca własna: Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych na podstawie zalecanej literatury.

Egzamin:

nie

Literatura:

Zalecana literatura: 1. Domański R., Jaworski M., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. Laboratorium dydaktyczne. OWPW, 2002. 2. Wiśniewski S., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. WNT, 2009 r. Dodatkowe: - Materiały dostarczone przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt NK424_W1:

Posiada wiedzę w zakresie metod pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła, dyfuzyjności cieplnej i ciepła właściwego ciał stałych za pomocą metod ustalonych i nieustalonych w czasie.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02

Efekt NK424_W2:

Posiada wiedzę w zakresie wyznaczania współczynników przejmowania ciepła w warunkach konwekcji swobodnej, wymuszonej i kondensacji.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W02, E1_W11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt NK424_W3:

Zna teorię podobieństwa i wzory kryterialne dla podstawowych zagadnień wymiany ciepła

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07

Efekt  NK424_W4:

Zna zasady działania wymienników ciepła i radiatorów

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05, E1_W11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt NK424_W5:

Posiada wiedzę w zakresie pomiaru termicznego oporu kontaktowego i czynników, które determinują jego wartość.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt NK424_U1:

Potrafi wykonać pomiary współczynnika przewodzenia ciepła izolatorów.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U10, E1_U21

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U14

Efekt NK424_U2:

Potrafi wykonać pomiary współczynnika przejmowania ciepła i dyfuzyjności cieplnej przy zastosowaniu metody stanu uporządkowanego.

Weryfikacja:

kolkwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08

Efekt NK424_U3:

Potrafi wykonać pomiary współczynnika przejmowania ciepła w konwekcji wymuszonej, wyznaczyc termiczny opór kontaktowy między ciałami stałymi, potrafi wykonac badanie efektywności radiatora.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08

Efekt NK424_U4:

Potrafi wykonać analizę błędów pomiarowych.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08