Nazwa przedmiotu:

Eksperci w Energetyce

Koordynator przedmiotu:

bd

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

NS730

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym:
a) udział w wykładach - 30 godz.,
b) konsultacje - 2 godz.
2) praca własna studenta: 45 godz., w tym:
a) bieżące przygotowywanie się do wykładu, analiza fachowej literatury - 35 godz.
b) przygotowywanie się do kolokwium zaliczeniowego - 10 godz.
RAZEM - 77 GODZ. - 3 PUNKTY ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 32, w tym:
a) udział w wykładach - 30 godz.,
b) konsultacje - 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2 punkty ECTS - wykład prowadzony przez specjalistów z przemysłu.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

120

Cel przedmiotu:

kontakt z przemysłem 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami: 
przykładowymi problemami projektowania i budowy urządzeń i podukładów energetycznych, aspektami formalnymi (normy, przepisy szczegółowe) i praktycznymi (przykłady obliczeń układowych, cieplnych, wytrzymałościowych) 
wybranymi zagadnieniami eksploatacji urządzeń energetycznych.

Treści kształcenia:

1.	Projektowanie filtrów powietrza dla turbozespołów gazowych (Sebastian Gawłowski EDC, GE Power & Water)
2.	Wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji turbin gazowych (Marcin Bielecki, GE Oil&Gas) 
3.	Zagadnienia techniczne i organizacyjne serwisu turbin gazowych. (Siemens)
4.	Projektowanie układów chłodzenia skraplaczy przyturbinowych dla bloków energetycznych średniej i dużej mocy. (Zbigniew Góralczyk, Energoprojekt Warszawa)
5.	Projektowanie wysokoprężnych rurociągów parowych (Adam Palmowski, Energoprojekt Warszawa)
6.	Projektowanie rurociągów ciepłowniczych. (Andrzej Kochański, b. główny projektant w SPEC)

Metody oceny:

kolokwieum zaliczeniowe

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	Tony Giampaolo, Gas turbine handbook: principles and practices, Lilburn : The Fairmont Press, Inc. ; Boca Raton : CRC Press. Taylor & Francis Group,cop. 2006
2.	Krzysztof Badyda, Andrzej Miller, Energetyczne turbiny gazowe i układy z ich wykorzystaniem, wyd. KAPRINT, Lublin, 2011
3.	Aleksander Szarkowski, Wiesława Głodkowska, Obliczenia wytrzymałościowe sieci cieplnych i przewodów instalacyjnych, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2012
4.	Urządzenia ciśnieniowe, przedmiotowe warunki techniczne, kotły i rurociągi : DT-UC-90/KB, DT-UC-90/KW, DT-UC-90/KO, DT-UC-90/KP, DT-UC-90/RC., Bydgoszcz : Oficyna. Wydaw. TOMPIK,1991

Witryna www przedmiotu:

www.itc.pw.edu.pl

Uwagi:

przedmiot prowadzony przez ekspertów zewnetrznych

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt NS730_W1:

student posiada wiedze o praktyce przemysłowej budowy, konstrukcji i eksploatacji urządzeń energetycznych i systemów

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe i prace grupowe

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W16, E1_W28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt NS730_U1:

Student umie wykonywać podstawowe działania związane z instalacją i eksploatacją najważniejszych urządzeń energetycznych i systemów

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe (test) i praca grupowa

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U02, E1_U07, E1_U27, E1_U29, E1_U24

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U06, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U09, T1A_U15

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt NS730_K1:

Student ma świadomość ważności działań inżynierskich

Weryfikacja:

praca grupowa

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02