Nazwa przedmiotu:

Sterowanie Procesami Energetycznymi

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

NS726

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 30 godz. udział w wykładach;
2) Praca własna studenta - 20 godz.
a) przygotowanie się do kolokwiów - 10 godz.
b) przygotowywanie się do egzaminu - 10 godz.
RAZEM: 50 godz. - 2 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1, 2 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 30 godz. udział w wykładach.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z: teorii maszyn cieplnych, teorii maszyn przepływowych, podstaw automatyki i sterowania, budowy urządzeń energetycznych (kotły, pompy, turbiny)

Limit liczby studentów:

130

Cel przedmiotu:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi układami regulacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni oraz sposobami sterowania blokiem energetycznym. Przedstawienie zasad określania własności urządzeń dla celów projektowania układów regulacji.

Treści kształcenia:

Modelowanie matematyczne elementów siłowni dla celów projektowania układów sterowania. Modele nieliniowe i liniowe, przekształcenie Laplace'a. Charakterystyki statyczne i dynamiczne. Podstawowe elementy układów regulacji. Regulacja kotłów, turbin i pomp. Sterowanie turbozespołu. Zastosowanie emc w procesach sterowania.

Metody oceny:

2 kolokwia w trakcie semestru. Egzamin końcowy w przypadku negatywnych lub niezadowalających ocen z kolokwiów

Egzamin:

tak

Literatura:

* brak literatury książkowej
* materiały dostarczone przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

http://estudia.meil.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt NS726_W1:

student zna zagadnienia automatyzacji procesów cieplnych

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W09, E1_W19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt NS726_W2:

student zna podstawowe układy regulacji bloku energetycznego

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W09, E1_W19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt NS726_U1:

student umie analizować prace układu regulacji procesów cieplnych

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U26

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U16

Efekt NS726_U2:

student umie dokonać weryfikacji danych eksperymentalnych dla celów oceny pracy układu

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U10, E1_U11, E1_U26

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, T1A_U09, T1A_U16

Efekt NS726_U3:

student umie ocenić rozwiązania techniczne

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U02, E1_U08

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02, T1A_U07

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt NS726_K1:

student potrafi korzystać z baz danych i materiałów dodatkowych

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01