Nazwa przedmiotu:

Instalacje budowlane

Koordynator przedmiotu:

doc. dr inż. / Jan Ircha / docent

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Przedmioty wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

BN1A_25

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 10h; Projekt 10h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 35h;
Opracowanie wyników  25h;
Przygotowanie do kolokwium 20h;
Razem 100h = 4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 10h; Projekty - 10h; Razem 20h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt 10h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h;
Opracowanie wyników  25h;
Razem 50h = 2 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 150h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Geometria wykreślna, Rysunek techniczny, Materiałoznawstwo

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15; Projekt: 10-15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest edukacja studenta w zakresie uproszczonego projektowania oraz montażu instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i elektrycznych.

Treści kształcenia:

W1- Znaczenie instalacji sanitarnych w budynkach - podstawowe pojęcia i podziały.                                                                                                                          
W2- Mikroklimat, komfort cieplny.                                                                                            
W3- Instalacje ogrzewcze-rozdział energii, systemy sterowania ogrzewaniem.                                                                             
W4- Kotłownie i pomieszczenia sanitarne.                                                                                                                                                                           
W5- Instalacje wodne w budynku, przyłączenia do wodociągu, ujęcia własne.                                                                                                                                                                                                 
W6- Instalacje gazowe.                                                                                                                    
W7- Instalacje wentylacyjne.                                                                                                            
W8- Instalacje hydrauliczne, odprowadzanie ścieków.                                                                                                                                                                                                                                  
W9- Zasady obowiązujące przy projektowaniu i wykonawstwie poszczególnych instalacji.                                                                                                                                                     
W10– Części składowe poszczególnych instalacji, układy, zasady montażowe.                                                                       
W11- Instalacje elektryczne w budynku i na placu budowy.                                                                                                                                                                                              
W12- Instalacje alarmowe i sygnalizacyjne.                                                                         
W13- Instalacje tymczasowe na placach budowy
P1- Projekt instalacji wodociągowej według wytycznych indywidualnych                                                                        P2- Projekt instalacji kanalizacyjnej wg wytycznych indywidualnych                                                                 
P3- Projekt instalacji gazowej wg wytycznych indywidualnych                                                                        P4- Projekt instalacji centralnego ogrzewania wg wytycznych indywidualnych

Metody oceny:

Zaliczenie treści wykładów - dokonane będzie w formie sprawdzianów pisemnych przeprowadzonych na zajęciach. Termin sprawdzianu poprawkowego dla tych zaliczeń, będzie przypadał na ostatnich zajęciach przed końcem semestru. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z tych   sprawdzianów.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywać się będzie na podstawie oceny projektu instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym oraz jego obronie przez studenta w formie odpowiedzi. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia, co w konsekwencji prowadzi do nie zaliczenia przedmiotu i wydania nowych założeń projektowych.
Przy zaliczeniu poszczególnych prac stosowana będzie następująca skala ocen przyporządkowana określonej procentowo przyswojonej wiedzy:
5,0 – 91%-100%
4,5 – 81%- 90%
4,0 – 71%-80%
3,5 – 61%-70%
3,0 – 51%-60%
2,0 – 0%-50%.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu i ćwiczeń projektowych.
Łączna ocena przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną ocen z wykładu i projektu. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie trzech zajęciach - wymagane usprawiedliwienie nieobecności.
Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu i uzyskali rejestrację na kolejny semestr, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia na początku III semestru celem ustalenia terminu poprawy.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Bąkowski K., Gazyfikacja, WNT, Warszawa 1996.
2. Sosnowski S., Tabernacki J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach, WPW, 1997.
3. Rabjasz R., Dzierzgowski M., Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych,  1998.
4. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, 1980.
5. Pieńkowski K., Krawczyk D., Tumel W., Ogrzewnictwo, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej,1999.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W07_01:

Zna podstawowe algorytmy, techniki oraz materiały stosowane przy projektowaniu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych , centralnego ogrzewania oraz wentylacyjnych.

Weryfikacja:

Kolokwium:(W1-W10); Zaliczenie: (P1-P4)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W07_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi na podstawie nomogramów, tabel, wykresów określić i dobrać podstawowe elementy instalacji sanitarnych

Weryfikacja:

Zaliczenie: (P1-P4)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01

Efekt U14_01:

Potrafi dokonać identyfikacji i zaplanować sposób prowadzenia instalacji budowlanych.

Weryfikacja:

Kolokwium:(W3,W5,W6,W8)Zaliczenie: (P1-P4)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U14_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14

Efekt U16_01:

Potrafi obliczyć i zaprojektować w sposób uproszczony instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania.

Weryfikacja:

Zaliczenie: (P1-P4)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U16_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16

Efekt U06_01:

Potrafi korzystać z norm technicznych w języku oryginału

Weryfikacja:

Zaliczenie: (P1-P4)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U06_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U06

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K03_01:

Potrafi pracować indywidualnie i w grupie podczas projektowania instalacji budowlanych

Weryfikacja:

Obserwacja: (P1-P4)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_K03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03