Nazwa przedmiotu:

Nowoczesne techniki monitorowania syntezy i oczyszczania produktów chemicznych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Krzysztof Bujnowski  dr inż. Paweł Ruśkowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe 30h, w tym:
a)	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 30h,
2.	zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 30h
Razem nakład pracy studenta: 30h + 30h = 60h, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 30h, 
Razem: 30h, co odpowiada 1 punktom ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1.	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 30h,
Razem nakład pracy studenta: 30h, co odpowiada 1 punktom ECTS.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw spektroskopii w podczerwieni i chromatografii.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat nowoczesnych metod monitorowania procesów oraz oczyszczania produktów chemicznych,
•	umieć kontrolować przebieg procesu za pomocą laboratoryjnych reaktorów automatycznych,
•	umieć oczyszczać produkty chemiczne wykorzystując preparatywną chromatografię kolumnową

Treści kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania nowoczesnych urządzeń i technik w badaniach – MultiMax-ReactIR, PrepCC. Jedną z awangardowych metod kontroli przebiegu reakcji jest obserwacja widm IR w czasie rzeczywistym. Zestaw reaktorów automatycznych, w których przeprowadza się reakcje, pozwala na dokładne sterowanie wieloma parametrami procesu (czas, temperatura, zmętnienie, pH, wkraplanie) oraz ich kontrolę. Dzięki sprzężeniu reaktorów ze spektrometrem IR, zapewniającemu ciągłą obserwację i zapis zmian widma IR, można śledzić przebieg procesu (zanik substratu, pojawianie się i zmiany stężenia produktu, zakończenie reakcji). Studenci będą monitorować np. przebieg reakcji konkurencyjnych i następczych. Preparatywna ciśnieniowa chromatografia kolumnowa (PrepCC) pozwala na szybki rozdział mieszanin i otrzymanie znacznych ilości czystych produktów. Nadciśnienie istotnie skraca czas rozdziału i stabilizuje tempo przepływu eluenta. Bogata automatyka zestawu, detektor spektrofotometryczny oraz kontrolowany komputerowo kolektor frakcji umożliwiają zbieranie właściwych próbek rozdzielanych produktów. Studenci będą mogli rozdzielić i wyodrębnić główne składniki mieszaniny poreakcyjnej, otrzymanej wcześniej w reaktorze automatycznym.

Metody oceny:

Zaliczenie.

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	W. Zieliński, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, 1995.
2.	Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT Warszawa, 1995.

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

ma ogólną wiedzę teoretyczną na temat nowoczesnych metod monitorowania procesów ze szczególnym uwzględnieniem spektroskopii w podczerwieni

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02, K_W08, K_W10

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W03, T2A_W02, T2A_W04

Efekt W02:

ma ogólną wiedzę teoretyczną na temat oczyszczania produktów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii kolumnowej

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02, K_W08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

potrafi kontrolować przebieg procesu chemicznego w laboratoryjnym reaktorze automatycznym

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U07, K_U10

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U16, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11

Efekt U02:

potrafi oczyszczać produkty chemiczne wykorzystując preparatywną chromatografię kolumnową

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_U07, K_U10

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U11, T2A_U16, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_K01, K_K02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01, T2A_K02, T2A_K05