Nazwa przedmiotu:

Maszyny cieplno-przepływowe

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. / Mieczysław Poniewski / profesor zwyczajny

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

MN1A_21

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 5, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do kolokwium - 5, razem - 25, 
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do egzaminu - 15, razem - 50, Razem - 75

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 10 h; Projekty - 10 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 150h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów.

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15; Projekty: 10 - 15

Cel przedmiotu:

Celem jest uzyskanie przez studentów wiedzy zakresu budowy podstawowych maszyn cieplno-przepływowych stosowanych w przemyśle. W grupie maszyn roboczych są to: pompy, sprężarki, wentylatory, silniki tłokowe, turbiny gazowe, parowe i wodne, wymienniki ciepła oraz inne maszyny. W przedmiocie przedstawiono pojęcia i podstawy teoretyczne wspólne dla całej grupy maszyn cieplno-przepływowych. Celem jest również nabycie wiedzy z zakresu urządzeń przemysłowych instalacji technologicznych, w tym schematów cieplnych elektrociepłowni konwencjonalnych i jądrowych.

Treści kształcenia:

W1 - Podział maszyn przepływowych i cieplnych. W2 - Pompy wyporowe i wirowe. W3 - Silniki o zapłonie iskrowym i zapłonie samoczynnym. W4 - Turbiny. W5 - Wymienniki ciepła. W6 - Siłownie cieplne.  W7 - Urządzenia chłodnicze i pompy ciepła. 
P1 - Projekt prostego układu pompowego o założonych parametrach pracy. P2 - Projekt wymiennika ciepła.

Metody oceny:

Obecność studentów jest obowiązkowa na ćwiczeniach projektowych, a na wykładach wskazana. Forma zaliczenia - wspólne zaliczenia dla części wykładowej i projektowej. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona z ocen cząstkowych wg formuły = [2 x (wykład) + 1 x (ćwiczenia)]/3.   Wszystkie oceny cząstkowe muszą być pozytywne.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Miller A.: ,,Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne", WSiP, Warszawa, 1985. 2. Miller A.: ,,Teoria maszyn wirnikowych", Warszawa, 1982. 3. Miller A., Lewandowski J.: ,,Układy gazowo-parowe na paliwo stałe", Warszawa, 1993. 4. Chmielniak J.T.: ,,Maszyny przepływowe", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1997. 5. Gundlach W.R.: ,,Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych", WNT, 2008. 6. Chodkiewicz R.: ,,Ćwiczenia projektowe z turbin cieplnych", WNT, 2008. 7. Karaśkiewicz K.: ,,Pompy i układy pompowe: laboratorium", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01_02:

Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej przydatną do zrozumienia funkcjonowania maszyn cieplno-przepływowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny i zaliczenie projektów.

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W01_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01

Efekt W03_01:

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu termodynamiki i mechaniki płynów niezbędną do zrozumienia zjawisk fizyko-chemicznych występujących podczas funkcjonowania maszyn cieplno-przepływowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny i zaliczenie projektów.

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

Efekt W04_02:

Ma podstawową wiedzę z zakresu energetyki i gospodarki energetycznej.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny i zaliczenie projektów.

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W04_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł w celu prawidłowego doboru maszyn cieplno-przepływowych do zadań przemysłowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny i zaliczenie projektów.

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01

Efekt U05_01:

Ma umiejętność samodzielnego, selektywnego pozyskiwania informacji w literaturze w celu prawidłowego doboru rodzaju maszyn cieplno-przepływowych do postawionego zadania technicznego.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny i zaliczenie projektów.

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_U05_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05

Efekt U08_01:

Potrafi planować i przeprowadzać podstawowe pomiary fizyczne związane z maszynami cieplno-przepływowymi.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny i zaliczenie projektów.

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_U08_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08

Efekt U09_01:

Umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach technicznych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny i zaliczenie projektów.

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_U09_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09