Nazwa przedmiotu:

Budownictwo ogólne

Koordynator przedmiotu:

doc. dr inż. / Marek Kapela /docent

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Przedmioty wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

BS1A_16_01

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 30; Projekt 30; Przygotowanie się do zajęć 20; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą	10; Przygotowanie do egzaminu 15; Wykonanie projektu 45; RAZEM 150 godz. = 6 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład 30; Projekt 30; RAZEM 60 godz. = 2,4 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt 30; Wykonanie projektu 45; RAZEM 75 godz. = 3 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Rysunek techniczny i geometria wykreślna, materiały budowlane,

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15; Projekty: 10-15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest  rozumienie roli i zadań podstawowych elementów budynku

Treści kształcenia:

W1 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane
W2 - Kryteria doboru i wymagania stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. Układy konstrukcyjne budynków
W3 - Konstrukcja i zasady kształtowania fundamentów budynku
W4 - Ściany w budynkach – konstrukcja ścian w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej. Zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach.
W5 - Stropy w budynkach – zasady doboru, wieńce i żebra rozdzielcze.
W6 - Konstrukcja i zasady kształtowania schodów
W7 - Konstrukcja i zasady kształtowania dachów drewnianych
W8 - Stropodachy oraz tarasy i balkony w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej
W9 - Krycie dachów oraz odprowadzanie wód opadowych
W10 - Kryteria doboru stolarki i ślusarki budowlanej
W11 - Roboty wykończeniowe - tynki i okładziny.
W12 - Dylatacje w budynkach wznoszonych metodami tradycyjnymi – zasady doboru i konstruowania.
P1 - Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze ścianami murowanymi, więźbą dachową drewnianą, stropami gęstożebrowymi.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
- obecność na ćwiczeniach projektowych
- uzyskanie punktów od 16,5 do 30 w tym:   
            za egzamin od 10,5 do 20 pkt.
            za wykonanie i obronę projektu od 6 do 10 pkt. (ocena x 2)
Przeliczenie punktów na oceny końcowe jest następujące:
od  0,0 do 16,4 pkt. - 2,0; od 16,5 do 19,5 pkt. - 3,0; od 19,6 do 22,0 pkt. - 3.5; od 22,1 do 24,5 pkt. - 4,0; od 24,6 do 27,0 pkt. - 4,5; od 27,1 do 30,0 pkt. - 5,0.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.)
2. Budownictwo ogólne, Tom 3, Elementy budynków, Podstawy projektowania, Arkady 2008.
3. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI-PLUS, Kraków 2007.
4. Pyrak St., Michalak H., Domy jednorodzinne, konstruowanie i obliczanie, Arkady, Warszawa 2006.
5. Nożyński W., Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna, WSiP, 2000.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W04_01:

Ma szczegółową wiedzę w zakresie kształtowania budynku i elementów budowlanych.

Weryfikacja:

Pisemny egzamin opisowy (W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12), Zadanie projektowe P1

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W04_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

Efekt W12_01:

Zna nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne stosowane w budownictwie.

Weryfikacja:

Pisemny egzamin opisowy (W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12), Zadanie projektowe P1

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W12_01

Powiązane efekty obszarowe: InzA_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U03_01:

Potrafi przygotować w języku polskim udokumentowane opracowanie z zakresu budownictwa.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe P1

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03

Efekt U13_01:

Potrafi dokonać identyfikacji elementów składowych budynku i wybrać właściwe rozwiazania techniczne dla projektowanego obiektu.

Weryfikacja:

Pisemny egzamin opisowy (W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12), Zadanie projektowe P1

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U13_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13

Efekt U16_01:

Potrafi zaprojektować prosty obiekt budowlany.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe P1

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U16_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01_01:

Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki budowlanej, nowych materiałów i technologii budowlanych.

Weryfikacja:

Pisemny egzamin opisowy (W2, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12), Zadanie projektowe P1

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01