Nazwa przedmiotu:

Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. inż. G. Cybulski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

SiPWN

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich - 50 godz., w tym:
•	wykład: 30 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje: 5 godz.
2) Praca własna studenta - 50 godz., w tym:
•	przygotowanie do wykładu: 5 godz.,
•	przygotowanie do egzaminu: 15 godz.,
•	przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 10 godz.,
•	 opracowanie sprawozdań: 20 godz.
Razem 100 godzin -4 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS- 50 godz.,
 w tym:
•	wykład: 30 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje: 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2 punkty ECTS – 50 godz.,
w tym: 
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje: 5 godz.
•	przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 10 godz.,
•	 opracowanie sprawozdań: 20 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość elektrotechniki i podstaw elektroniki.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie zasad działania, budowy i eksploatacji sensorów i systemów pomiarowych.

Treści kształcenia:

Podstawowe informacje o sensorach. Sensory biologiczne. Budowa, działanie i charakterystyka wybranych biosensorów. Bioczujniki immunologiczne. Miniaturowe układy do całościowej analizy chemicznej. Bioreaktory. Suche testy do szybkiej diagnostyki medycznej. Bioczujniki gazów. Biopotencjały i ich klasyfikacja. Elektrody i mikroelektrody. Zjawiska elektryczne na styku elektroda-tkanka. Pomiary z wykorzystaniem biosensorów elektrochemicznych. Immunosensory elektrochemiczne. Pomiary wybranych wielkości nieelektrycznych. Metody i aparatura do pomiaru składu chemicznego. Spektrofotometria absorpcyjna i spektrometria mas. Woltoamperometria, polarografia, metody jonoselektywne. Adsorpcja powierzchniowa. Chromatografia gazowa i cieczowa. Pomiary właściwości fizycznych: gęstości, lepkości, pH, wilgotności.

Metody oceny:

Egzamin i zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Praca zbiorowa: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz) t. 2 Biopomiary. Ak. Of. Wyd. EXIT Warszawa 2001.;            
2. Z. Dunajski: Biomagnetyzm. WKiŁ Warszawa, 1990;            
3.The measurement, instrumentation and sensors (John G. Webster – editor – in chief). CRC Press, USA 1999.

Witryna www przedmiotu:

nie ma

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt SiPWN_W1:

Posiada ogólną wiedzę o zjawiskach wykorzystywanych w działaniu czujników. Potrafi ocenić i scharakteryzować cechy techniczno-eksploatacyjne sensorów.

Weryfikacja:

zaliczenie laboratorium i egzamin końcowy

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10, K_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, T1A_W03, T1A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt SiPWN_U1:

Potrafi dokonać pomiaru prędkości przepływu różnymi czujnikami przepływu.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań, ocena pracy w trakcie przeprowadzania ćwiczenia.

Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U05, K_U11, K_U12, K_U14

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05, T1A_U08, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U08, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U08

Efekt SiPWN_U02:

Potrafi przeprowadzić pomiar przy użyciu czujnika indukcyjnego i hallotronu.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań, ocena pracy w trakcie przeprowadzania ćwiczenia.

Powiązane efekty kierunkowe: K_U11, K_U12, K_U14

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U08, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U08