Nazwa przedmiotu:

Nowoczesne Źródła i Konwersja Energii Odnawialnej

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. Roman Domański, dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. PW.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

ML.NS722

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

4 punkty ECTS - 100 godzin, w tym: 
1. Liczba godzin kontaktowych: 60, w tym: 
a) wykład – 45 godz.,
 b) ćwiczenia – 15 godz.,
 c) konsultacje – 5 godz. 
2. Praca własna studenta – 50 godzin, w tym: 
a) 10 godz. – bieżące przygotowywanie się do ćwiczeń i wykładów (analiza literatury), 
b) 10 godz. przygotowywanie się do kolokwium,
 c) 30 godz. przygotowanie opracowania.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2,6 punktu  ECTS - 60 godzin,  w tym:
a) wykład – 45 godz.,
b) ćwiczenia – 15 godz.,
c) konsultacje – 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 675h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 225h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności związanymi z następującymi zagadnieniami: 
1)	Zasoby energetyczne świata z uwzględnieniem nowych źródeł organicznych gazu i oleju łupkowego. 
2)	Ocena zagrożeń ekologicznych wynikających z procesów konwersji energii.
3)	Nowe i przyszłościowe technologie konwersji energii. Scenariusze wykorzystania źródeł odnawialnych. Słońce jako źródło energii. Termiczna konwersja energii promieniowania słonecznego na ciepło i energię elektryczną. 
4)	Nowoczesne układy fotowoltaiczne.
5)	 Biomasa jako źródło energii. 
6)	Wiatr jako źródło energii. 
7)	Hydroenergetyka klasyczna i rozproszona. Konwersja energii mechanicznej wód i oceanów.
8)	Geotermia – realne możliwości i problemy. 
9)	Akumulacja energii ze źródeł odnawialnych.
10)	Perspektywy wykorzystania źródeł odnawialnych i ich wpływ na środowisko.

Treści kształcenia:

Wprowadzenie – zasoby energetyczne Świata z uwzględnienie nowych źródeł organicznych gazu i oleju łupkowego. Ocena zasobów energetycznych, budowa scenariuszy energetycznych, ocena możliwości wdrażania nowych technologii energetycznych. Ocena zagrożeń ekologicznych wynikających z procesów konwersji energii. Poznanie nowych i przyszłościowych technologii konwersji
energii. Scenariusze wykorzystania źródeł odnawialnych. Słońce jako źródło energii, spectrum promieniowania słonecznego nad atmosferą i na powierzchni Ziemi. Ziemia jako źródło energii. Wymiana ciepła między Ziemią, Słońcem i przestrzenia kosmiczną. 
Termiczna konwersja energii promieniowania słonecznego na ciepło i energię elektryczną. Kolektory słoneczne, rodzaje, układy kolektorowe, układa „parabolic trought”, systemy Fresnela, heliostaty i układy CRS, wieże słoneczne. Piece słoneczne – nowoczesne możliwości stosowania. Koncentratory słoneczne. Układy z silnikiem Strilinga. Fotoogniwa-rodzaje, nowe materiały. Nowoczesne układy fotowoltaiczne z soczewkami oraz wielowarstwowe. Charakterystyki fotoogniw. Nowoczesne układy fotowoltaiczne do pracy „off grid” i „on grid”. Fotowoltaika w kosmosie.
Biomasa – procesy fotosyntezy. Biomasa odpadowa,  produkcja biopaliw, farmy energetyczne – genetyczne modyfikacje roślin do celów energetycznych, zagrożenia.  Współspalanie – zagrożenia. Biogaz oraz biopaliwa.
Wiatr jako źródło energii, Współczesne siłownie wiatrowe, Układy do pracy „on i off grid”, zagadnienia współpracy z siecią, akumulacja energii. Mikro siłownie wiatrowe. 
Hydroenergetyka klasyczna i rozproszona. Systemy małej energetyki wodnej. Konwersja energii mechanicznej wód i oceanów – zasoby, nowoczesne układy konwersji energii. OTEC.
Geotermia – realne możliwości i problemy. Zakres stosowania, czynniki robocze, układy niskotemperaturowe. Pompy ciepła i akumulacja energii w gruncie i formacjach wodonośnych. Technologia „hot dry rock”.
Nowoczesne źródła energii odnawialnej w budownictwie. Hybrydowe układy źródeł odnawialnych. Akumulacja energii ze źródeł odnawialnych. Perspektywy wykorzystania źródeł odnawialnych i ich wpływ na środowisko.

Metody oceny:

Kolokwium,  ocena przygotowanego przez studenta opracowania na zadany temat.

Egzamin:

nie

Literatura:

-

Witryna www przedmiotu:

www.itc.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS722_W1:

Student zna zasoby energetyczne Świata, zagrożenia ekologiczne związane z procesami konwersji energii, zna nowe i przyszłościowe technologie konwersji energii, wie w jaki sposób działają urządzenia energetyki odnawialnej.

Weryfikacja:

Test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W18, E1_W23

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, T1A_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS722_U1:

Student potrafi dobierać i stosować urządzenia wykorzystujące technologie energetyki odnawialnej.

Weryfikacja:

Test, ocena opracowania.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt ML.NS722_K1:

Student rozumie potrzebę wykorzystywania nowoczesnych źródeł energii w aspekcie wpływu tego działania na środowisko.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02