Nazwa przedmiotu:

Pompy Wirowe

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

ML.NS541

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1. Liczba godzin kontaktowych:35, w tym:
a) wykład - 30 godz.,
b) konsultacje - 5 godz.
2. Praca własna studenta - 15 godzin, w tym:
a) 15 godz. - praca nad przygotowaniem  2 zadań domowych.
Razem - 50 godz.- 2 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,4 punktów ECTS - liczba godzin kontaktowych: 35, w tym:
a) wykład - 30 godz.,
b) konsultacje - 5 godz..

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0,6 punktu ECTS - 15 godzin pracy własnej nad przygotowaniem 2 zadań domowych (wyznaczenie głównych wymiarów wirnika pompy odśrodkowej; wyznaczenie nowej średnicy wirnika (stoczenie) i nowej prędkości obrotowej.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Przedmioty będące prerekwizytami:
1) "Pompy i Urządzenia Pomocnicze Energetyki"
2) "Mechanika Płynów".

Limit liczby studentów:

bez limitu

Cel przedmiotu:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat różnorodnych zastosowań pomp, zwłaszcza w energetyce; nauczenie podstaw optymalnego doboru pomp; nauczenie metod oceny efektywności energetycznej transportu cieczy; nauczenie zasad energooszczędnej eksploatacji pomp i układów pompowych. Nauczenie metod wyznaczania sił osiowych i sposobów ich przejmowania. Przekazanie podstawowej wiedzy n/t elektrowni pompowych, pompoturbin odwracalnych oraz uderzenia hydraulicznego.

Treści kształcenia:

1. Wpływ konstrukcji pomp na ich właściwości eksploatacyjne.
2. Metody obliczania sił hydraulicznych w pompach.
3. Metody projektowania układów odciążających.
4. Pompy w energetyce cieplnej.
5. Praca pomp w warunkach odbiegających od normalnych.
6. Pompoturbiny odwracalne i elektrownie pompowe.
7. Efektywność energetyczna transportu cieczy.
8. Uderzenie hydrauliczne.

Metody oceny:

1) Aktywne uczestnictwo w wykładach.
2) Pozytywna ocena obu zadań domowych.
3) Kolokwium.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Jędral W.: Pompy wirowe, 2001, Wyd. Nauk. PWN.
2. Jędral W.: Efektywność energetyczna pomp i instalacji pompowych, 2007, Wyd. KAPE (także: http://www.centrum.pemp.pl/dokumenty/b iblioteka).
3. Łazarkiewicz S., Troskolański A.T.: Pompy wirowe, 1983, Wyd. WNT.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS541_W1:

Ma szczegółową wiedzę o głównych pompach w energetyce węglowej i jądrowej oraz o układach, w których one pracują.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W13, E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt ML.NS541_W2:

Zna zaawansowane metody obliczania sił hydraulicznych oraz optymalizacji energetycznej układów z tarczami i bębnami odciążającymi.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W06

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03

Efekt ML.NS541_W3:

Ma szczegółową wiedzę na temat optymalnego doboru i energooszczędnej eksploatacji pomp i ich instalacji oraz sposobów zmniejszania energochłonności pompowania.

Weryfikacja:

Kolokwium i ocena zadania domowego.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt ML.NS541_W4:

Zna podstawowe zasady prawidłowego instalowania i ogólnej eksploatacji pomp wirowych.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02

Efekt ML.NS541_W5:

Ma podstawową wiedzę o pracy pomp w warunkach odbiegających od normalnych i o charakterystykach zupełnych pomp, zwłaszcza w zakresie pompoturbin. odwracalnych

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W25

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS541_U1:

Umie dobrać typ, liczbę i wielkość pomp do różnych instalacji w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U17, E1_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U12, T1A_U13, T1A_U13

Efekt ML.NS541_U2:

Potrafi oszacować całkowitą sprawność przetłaczania cieczy w określonej instalacji i ocenić ją.

Weryfikacja:

Ocena zadania domowego.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U14

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U10

Efekt ML.NS541_U3:

Potrafi zaproponować rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną pompowania i ocenić koszty "życia" LCC lub prosty okres zwrotu kosztów SPB.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U17

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U12, T1A_U13

Efekt ML.NS541_U4:

Potrafi obliczyć energochłonność pompowania w danej instalacji przy znanej zmiennej wydajności Q(t) w ciągu roku i znanych charakterystykach pomp.

Weryfikacja:

Ocena zadania domowego.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U17

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U12, T1A_U13

Efekt ML.NS541_U5:

Potrafi obliczyć proste przebiegi nieustalone dla pomp wirowych (rozruch, wybieg).

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U22

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U14

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt ML.NS541_K1:

Jest świadomy wpływu energochłonności transportu cieczy na zużycie paliw kopalnych.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K04

Efekt ML.NS541_K2:

Jest świadom skutków awarii układu pompowego na środowisko naturalne.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02