Nazwa przedmiotu:

Techniki sprzężone w metabolomice

Koordynator przedmiotu:

Prof. PW dr hab. inż. Katarzyna Pawlak

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

-

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

-

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

-

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie metod identyfikacji i oznaczania związków małocząsteczkowych występujących w organizmach żywych z użyciem technik sprzężonych. Omówione są zalety i wyzwania jakie pojawiają się podczas stosowania technik rozdzielania (chromatografii gazowej (GC), cieczowej (HPLC) elektroforezy kapilarnej (CE) i żelowej (PAGE) połączonych z wysokorozdzielczymi spektrometrami mas i NMR. Omawiane są zwięźle mechanizmy rozdzielania związków i zasady działania detektorów oraz dyskutowane przykłady związane ze sposobem przygotowania materiału biologicznego do analiz zależnie od postawionego celu badawczego.  Przykłady związane z metabolomiką roślin obejmują zagadnienia o dużym znaczeniu biotechnologicznym (oczyszczanie gleby z substancji toksycznych i ich dezaktywacja, synteza substancji o znaczeniu farmakologicznym); a w przypadku człowieka - badania kontroli jakości żywności, bioprzyswajalności leków i toksyn, kontrole antydopingowe, diagnostyka medyczna oraz kryminalistyka.

Treści kształcenia:

1. Mechanizm rozdzielania chromatograficznego i elektroforetycznego.
2. Rodzaje detektorów i ich dobór.
3. Rodzaje połączeń technik rozdzielania ze specyficznymi cząsteczkowo i atomowo technikami detekcji
4. Rodzaje przygotowania materiału do analizy za pomocą technik sprzężonych.

Metody oceny:

kolokwium i krótka prezentacja wybranego zagadnienia

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	M. Jarosz, Nowoczesne techniki analityczne, OW-PW 2006
2.	Angielskojęzyczne czasopisma specjalistyczne (Bioanalysis, Anal. Biol. Chem.)

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe