Nazwa przedmiotu:

Komputerowe sterowanie i przetwarzanie danych

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. Wiesław WINIECKI

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektronika i Telekomunikacja

Grupa przedmiotów:

Przedmioty podstawowe

Kod przedmiotu:

KSTM

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

30 h - wykład
  9 h - laboratorium
12 h - konsultacje
20 h - przygotowanie do wykładu
20 h - przygotowanie do laboratorium i opracowanie sprawozdania
10 h -  przygotowanie do kolokwium
14 h -  przygotowanie do egzaminu
ŁĄCZNIE 123 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu PMEM

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie szerokiej wiedzy o organizacji i sterowaniu komputerowych systemów pomiarowo-sterujących (sygnały i magistrale systemu, bloki funkcjonalne, konfiguracje, metody transmisji danych, zasady wymiany informacji) oraz główne standardy interfejsów (IEC-625.1, IEC-625.2, VXI) i  omawienie nowoczesnego oprogramowania realizującego sterowanie systemami i przetwarzanie danych pomiarowych (LabWindows, LabView, HP VEE). Wskazuje na powiązania między częścią sprzętową i programową systemu.

Treści kształcenia:

Pojęcia podstawowe. Model toru pomiarowego oparty na pojęciu przetwarzania sygnałów. Klasyfikacja sygnałów i systemów. Sposoby przesyłania informacji w systemach.
Schemat funkcjonalny systemu pomiarowo-sterującego.
Pojęcie bloku funkcjonalnego systemu. Typowe bloki funkcjonalne systemu. Dekompozycja zadania sterowania (funkcje elementarne, wielopoziomowość dekompozycji, hierarchiczność sterowania). Synteza zadania (specyficzne problemy: łączenie bloków funkcjonalnych, organizacja i komunikacja w systemie). Konfiguracje systemów pomiarowo-sterujących.
Magistrala systemu pomiarowo-sterującego.
Rodzaje szyn (szyny adresowe, danych, lokalne, analogowe, synchronizacji, sterujące, identyfikacji przerwań, impulsów zegarowych, impulsów wyzwalania, zasilania, pomocnicze i inne). Specyfika magistrali pomiarowej. Protokoły transmisji danych stosowane w systemach pomiarowo-sterujących. Pojęcie interfejsu systemu pomiarowo-sterującego. Rodzaje interfejsów. Typowe standardy interfejsów.
Podstawowe dane techniczne standardu IEC-625.1. Struktura i organizacja magistrali systemu. Szyny i sygnały. Cykl transmisji informacji. Typowe sekwencje podstawowych operacji sterowania pracą systemu. Przykład typowego systemu pomiarowo-sterującego w standardzie IEC-625. Standard IEC-625.2 jako rozszerzenie standardu IEC-625.1.
Definicje, modele, cechy i właściwości przyrządów wirtualnych. Przyrząd wirtualny a system pomiarowo-kontrolny.
Struktura oprogramowania. Miejsce oprogramowania sterowania systemem i przetwarzania danych w systemie operacyjnym komputera. Języki programowania systemów pomiarowo-sterujących. Specyfika instrukcji sterujących pracą systemu. Opis przykładowych rozszerzeń języków wysokiego poziomu zorientowane na systemy pomiarowo-sterujące. Przykłady języków specjalizowanych. Standard SCPI. Zintegrowane środowiska programowe jako firmowe narzędzia projektowania i obsługi systemów pomiarowo-sterujących (m.in. LabWindows/CVI LabView, VEE). Biblioteki przetwarzania danych w zintegrowanych środowiskach programowych. Przykłady oprogramowania systemów pomiarowo-sterujących.

Metody oceny:

laboratoria 3x10, kolokwium 20, egzamin 50 pkt,
zalicza ponad 50 pkt

Egzamin:

tak

Literatura:

W. Winiecki W."Organizacja komputerowych systemów pomiarowych", Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1997.
 W. Mielczarek  "Urządzenia pomiarowe i systemy kompatybilne ze standardem SCPI", Helion, 1999.
 W. Mielczarek "Szeregowe interfejsy cyfrowe", Helion, 1994.
 "System interfejsu dla programowanej aparatury pomiarowej". PN-83/T-06536.
 J. Jaworski, R. Morawski, J. Olędzki, "Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu", WNT, Warszawa 1992.
 P.H. Sydenham "Podstawy metrologii", WKiŁ, t.1 - 1988, t.2 - 1990.
 J. Barzykowski (red.) "Współczesna metrologia", WNT 2004, 576 s., (ISBN 83-204-2888-2).

Witryna www przedmiotu:

nie ma

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt KSTM_W01:

Zna model toru pomiarowego oparty na pojęciu przetwarzania sygnałów. Zna klasyfikację sygnałów i systemów i sposoby przesyłania informacji w systemach.

Weryfikacja:

Kolokwium i egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Efekt KSTM_W02:

Umie dokonać syntezy zadania (specyficzne problemy: łączenie bloków funkcjonalnych, organizacja i komunikacja w systemie). Zna konfiguracje systemów pomiarowo-sterujących.

Weryfikacja:

kolokwium i egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

Efekt KSTM_W03:

Zna języki programowania systemów pomiarowo-sterujących.

Weryfikacja:

Laboratoria

Powiązane efekty kierunkowe: K_W19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt KSTM_U01:

Symulacja systemu pomiarowego w standardzie IEC-625 (3h).
Potrafi konfigurować, oprogramować i uruchamiać prosty system pomiarowo-sterującego w standardzie IEC-625 z wykorzystaniem zintegrowanych środowisk programowych.

Weryfikacja:

Laboratoria

Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U09, K_U11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09, T2A_U11

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt KSTM_K01:

potrafi pracować w zespole laboratoryjnym

Weryfikacja:

Laboratoria

Powiązane efekty kierunkowe: K_K03, K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T1A_K04