Nazwa przedmiotu:

Atestacja aparatury pomiarowej

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Jerzy Arendarski, adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

AAP

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 47, w tym:
•	wykład  godz.,
•	laboratorium 30 godz.,
•	konsultacje 2 godz.
 2)Praca własna – 43 godz.
•	przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 15 godz.
•	analiza literatury 5 godz.
•	przygotowanie do zaliczeń w ramach wykładu 10 godz.
•	opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 12 godz.
 Razem 90 godz. (3 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 47, w tym:
•	wykład  godz.,
•	laboratorium 30 godz.,
•	konsultacje 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2,5 punktu ECTS – 65 godz., w tym: 
•	opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 12 godz.
•	przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 15 godz.
•	laboratorium 30 godz.,

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 225h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 450h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiedza na temat pomiaru wielkości geometrycznych za pomocą uniwersalnego wyposażenia pomiarowego wraz z metodyką szacowania niepewności pomiarów.
Wskazane jest zaliczenie wcześniej następujących przedmiotów: Podstawy metrologii, Metrologia techniczna i Analiza wyników pomiarów.

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Poznanie uwarunkowań obowiązkowej i fakultatywnej atestacji przyrządów pomiarowych.
Poznanie zasad wykonywania i dokumentowania wzorcowania przyrządów pomiarowych.
 Nabycie umiejętności w zakresie wzorcowania i dokumentowania wyników wzorcowania wybranych przyrządów do pomiaru długości i kąta.

Treści kształcenia:

Zakres wykładu:
1. Jednolitość miar: Rola administracji państwowej w zakresie zapewnienia jednolitości miar. 
2. Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych: Akty prawne. Formy prawnej kontroli metrologicznej. Przyrządy podlegające prawnej kontroli metrologicznej. 
3. Dobrowolna kontrola metrologiczna wyposażenia pomiarowego – wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Akredytowane laboratoria wzorcujące. Polityka PCA w zakresie spójności pomiarowej. Niezbędne informacje i dane, które powinny być zawarte w świadectwie wzorcowania. Ogólne zasady opracowywania procedur wzorcowania. 
4. Metodyka wzorcowania płytek wzorcowych kl. dokładności:  0, 1 i 2: Właściwości płytek wzorcowych. Procedura wzorcowania płytek wzorcowych. Szacowanie niepewności pomiaru. Zasady określania klasy dokładności płytek. 
5. Metodyka wzorcowania wybranych przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych:
Właściwości metrologiczne przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych objęte procesem wzorcowania. Metody wyznaczania błędów wskazań. Sporządzanie budżetów niepewności pomiaru przy wzorcowaniu.
6. Metodyka wzorcowania wybranych przyrządów czujnikowych: Właściwości metrologiczne przyrządów czujnikowych. Metody wyznaczania błędów wskazań. Sporządzanie budżetów niepewności pomiaru.
7. Metodyka wzorcowania kątomierzy i kątowników płaskich: powierzchniowych i krawędziowych. Właściwości metrologiczne. Procedury  wzorcowania. Budżety niepewności.
Zakres ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Wzorcowanie płytek wzorcowych kl. 1. lub 2. o długościach nominalnych do 100 mm.
2. Wzorcowanie płaskich i płasko-równoległych płytek interferencyjnych.
3. Wzorcowanie suwmiarek dwustronnych analogowych lub elektronicznych.
4. Wzorcowanie mikrometrów zewnętrznych analogowych lub elektronicznych.
5. Wzorcowanie przyrządów czujnikowych..
6. Wzorcowanie mikroskopów pomiarowych.
7. Wzorcowanie kątowników powierzchniowych i krawędziowych.
Wykonanie każdego ćwiczenia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji wzorcowania, włącznie ze świadectwem wzorcowania.

Metody oceny:

Sprawdziany pisemne z wiedzy przedstawionej na wykładach. Sprawdziany pisemne lub ustne przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych. Ocena poziomu wykonania ćwiczeń laboratoryjnych i jakości sprawozdań.

Egzamin:

nie

Literatura:

1.  Tomasik J. i inni: Sprawdzanie przyrządów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza  Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
2. Arendarski J.: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza  Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
3. Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz.636, z późniejszymi zmianami)
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,  (Dz. U. Nr 166 poz.1360.,
z późniejszymi zmianami)

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt AAP_W01:

Zna uwarunkowania obowiązkowej i fakultatywnej atestacji przyrządów pomiarowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian podczas zajęć wykładowych

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04

Efekt AAP_W02:

Zna zasady wykonywania i dokumentowania wzorcowań przyrządów pomiarowych, zgodnie z wymaganiami PCA dotyczącymi kompetencji technicznych laboratoriów wzorcujących oraz zna procedury wzorcowania wybranych przyrządów pomiarowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian podczas zajęć wykładowych i ocena wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10, K_W11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, T1A_W02, T1A_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt AAP_U01:

Potrafi wykonać wzorcowanie wybranego przyrządu do pomiaru długości lub kąta i udokumentować wyniki wzorcowania, czyli sporządzić protokół wzorcowania, przeprowadzić analizę  niepewności pomiarów i opracować świadectwo wzorcowania.

Weryfikacja:

Ocena poziomu wykonania ćwiczeń laboratoryjnych i jakości sprawozdań

Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U10, K_U11, K_U13

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U08, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt AAP_K01:

Potrafi pracować w zespole podczas planowania zadań, przeprowadzania eksperymentu fizycznego i wnioskowania.

Weryfikacja:

Ocena przebiegu zajęć laboratoryjnych i uzyskanych wyników

Powiązane efekty kierunkowe: K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05