Nazwa przedmiotu:

Techniki tomograficzne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Krzysztof Mikołajczyk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

TTG

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich - 45 godz. w tym:
•	wykład  -30 godz.
•	laboratorium – 15 godz.
2) Praca własna studenta – 31 godz, w tym: 
•	przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych – 15 godz.,
•	przygotowanie do dwóch kolokwiów – 16 godz.
RAZEM – 76 godz. – 3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 punktu ECTS - Liczba godzin bezpośrednich - 45 godz. w tym:
•	wykład  -30 godz.
•	laboratorium – 15 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1 punkt ECTS – 30 godz. w tym:
•	przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych – 15 godz.,
•	laboratorium – 15 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień objętych kurami fizyki,  matematyki i fizykomedycznych podstaw inżynierii biomedycznej.

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Przewidywanym efektem przedmiotu jest: znajomość podstaw fizycznych i matematycznych technik tomograficznych, znajomość zagadnień konstrukcyjnych, pomiarowych i algorytmicznych w odniesieniu do najważniejszych technik tomograficznych i tomografii hybrydowych oraz podstawowe umiejętności w zakresie cyfrowego przetwarzania danych tomograficznych.

Treści kształcenia:

Wykład:
Pojęcia projekcji i sinogramu pomiarowego. Wizualizacja obrazów tomograficznych. Tomografia statyczna, dynamiczna, synchronizowana. Badanie jakości obrazu. Jednorodność, dystorsja. Metody rozwiązywania zagadnienia odwrotnego. Metoda filtrowanej projekcji wstecznej. Rekonstrukcje iteracyjne. MR: Konstrukcja tomografu. Fizyczne i algorytmiczne zagadnienia pomiaru projekcji. Rekonstrukcja. CT, EBCT: Konstrukcja tomografu. Fizyczne i algorytmiczne zagadnienia pomiaru projekcji. Rekonstrukcja. SPECT: Konstrukcja tomografu. Fizyczne i algorytmiczne zagadnienia pomiaru projekcji. Rekonstrukcja. PET: Konstrukcja tomografu. Fizyczne i algorytmiczne zagadnienia pomiaru projekcji. Rekonstrukcja. Dopasowanie: metody manualne, metoda osi głównych, metody iteracyjne – mapy dystansów, wariancji ilorazu, znormalizowanej informacji wzajemnej.  Fuzja obrazów. Metody łącznej prezentacji 2D i 3D. Tomografie hybrydowe: PET / CT, SPECT / CT, PET / MR.
Laboratorium:
Rekonstrukcja metodą projekcj wstecznej i metodami iteracyjnymi
Analiza i przetwarzanie danych CT.
Analiza i przetwarzanie danych PET / CT. Dopasowanie danych multimodalnych.
Analiza i przetwarzanie danych MR.
Analiza i przetwarzanie danych SPECT.

Metody oceny:

Dwa kolokwia: w połowie i na zakończenie semestru

Egzamin:

nie

Literatura:

1. R. Cierniak: Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne.,
   Akademicka oficyna wydawnicza Exit.
2. H.Gunther H., Spektroskopia Magnetycznego Rezonansu Jadrowego, PWN
3. P.G Morris: Nuclear Magnetic Resonance Imaging in Medicine and Biology,
   Oxford University Press
4. B.I. Hollman: Computed Emission Tomography, Oxford University Press

Witryna www przedmiotu:

zib.mchtr.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TTG_W01:

Student posiada wiedzę z zakresu 4 głównych technik tomograficznych i tomografii hybrydowych

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W17

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TTG_U01:

Umie przeprowadzić doświadczenie laboratoryjne zgodnie z metodyką, umie udokumentować przebieg przeprowadzonych badań, rozwiązać przedstawione w trakcie eksperymentu problemy badawcze.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdania

Powiązane efekty kierunkowe: K_U10, K_U11, K_U13

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U08, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TTG_K01:

Student potrafi pracować w zespole.

Weryfikacja:

Laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05