Nazwa przedmiotu:

Ochrona konstrukcji metalowych przed korozją i ogniem

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Paweł Król

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Przedmioty do wyboru

Kod przedmiotu:

OKMKO

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 60 godz. = 2 ECTS: wykłady 15 godz., ćwiczenia 15 godz., studiowanie materiałów wykładowych, przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 10 godz., praca indywidualna przy wykonywaniu ćwiczenia projektowego 10 godz., konsultacje i obrona ćwiczenia projektowego 5 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 35 godz. = 1 ECTS: wykłady 15 godz., ćwiczenia 15 godz., konsultacje i obrona ćwiczenia projektowego 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 30 godz. = 1 ECTS: ćwiczenia 15 godz., praca indywidualna przy wykonywaniu ćwiczenia projektowego 10 godz., konsultacje i obrona ćwiczenia projektowego 5 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Ugruntowana wiedza z przedmiotów Konstrukcje Metalowe I i II programu studiów I stopnia.

Limit liczby studentów:

2 grupy 15-30 osobowe

Cel przedmiotu:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu:<br>
- projektowania konstrukcji stalowych z uwzględnieniem oddziaływań pożarowych,<br>
- technologii i sposobów zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji metalowych,<br>
- doboru/projektowania środków ochrony biernej konstrukcji stalowych,<br>
- technologii i sposobu doboru zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Treści kształcenia:

<ol><li>Wprowadzenie w dziedzinę bezpieczeństwa pożarowego i wymagań dotyczących odporności ogniowej konstrukcji w świetle przepisów prawnych.
<li>Ocena odporości ogniowej konstrukcji stalowych: podstawy projektowania, modele obliczeniowe, modele pożaru.
<li>Wpływ temperatur pożarowych na właściwości stali.
<li>Sprawdzanie bezpieczeństwa pożarowego: rodzaje oddziaływań, typy analiz, wyznaczanie efektów oddziaływań.
<li>Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji metalowych. Rodzaje zabezpieczeń biernych, konstrukcje ogniochronnych ścian przeszklonych.
<li>Praktyczne projektowanie konstrukcji stalowych. Procedury obliczeniowe w domenie temperatury i czasu, procedury uproszczone i dobór rodzaju/grubości biernych środków ogniochronnych. Przykłady obliczeniowe.
<li>Przegląd rozwiązań biernych systemów przeciwpożarowych: farby pęczniejące, masy tynkarskie, systemy płytowe.
<li>Zjawisko korozji metali: wiadomości wstępne, trwałość, utrzymanie budowli.
<li>Procesy degradacji korozyjnej stali konstrukcyjnych typy korozji, klasyfikacja agresywności otoczenia.
<li>Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych: materiały, metody zabezpieczeń, trwałość powłok.
<li>Wymagania projektowe: dobór metody zabezpieczenia, przygotowanie podłoża, kontrola stanu zabezpieczeń, cykle renowacji powłok, itp.
<li>Przegląd rozwiązań systemowych antykorozyjnych powłok malarskich - spotkanie z przedstawicielem producenta.</ol>
OPCJONALNIE - w zależności od możliwości (jako uzupełnienie zajęć):<br>
1. Wycieczka techniczna do cynkowni ogniowej - zapoznanie się z procesem technologicznym.<br>
2. Wycieczka techniczna do Zakładu Badań Ogniowych ITB - uczestnictwo w badaniach odporności ogniowej.

Metody oceny:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie sprawdzianu pisemnego z zakresu tematyki wykładowej oraz wykonananego ćwiczenia projektowego polegającego na doborze grubości izolacji ogniochronnej lub ocenie odporności ogniowej konstrukcji w domenie czasu lub temperatury.

Egzamin:

nie

Literatura:

[1] BUCHANAN A.H.: Structural design for fire safety, John Wiley & Sons, New York 2002;<br>
[2] WANG Y.C.: Steel and composites structures. Behaviour and design for fire safety, Spon Press, London and New York 2002;<br>
[3] KOSIOREK M., Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Budownictwo ogólne, tom 2: Fizyka budowli (praca zbiorowa pod red. P. Klemma), Arkady, Warszawa 2006;<br>
[4] KOSIOREK M., POGORZELSKI J.A., LASKOWSKA Z., PILICH K.: Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych., Arkady, Warszawa 1988;<br>
[5] Materiały informacyjne producentów materiałów ogniochronnych i antykorozyjnych;<br>
[6] Instrukcje ITB;<br>
[7] PN-EN ISO 14713: Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne;<br>
[8] PN-EN ISO 14761: Ochrona przed korozją. Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania;<br>
[9] PN-EN ISO 12944: Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt OKMKOW1:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania prostych elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem oddziaływań pożarowych

Weryfikacja:

Prawidłowo wykonane ćwiczenie projektowe polegające na ocenie nośności prostego elementu konstrukcyjnego poddanego oddziaływaniom termicznym

Powiązane efekty kierunkowe: K1_W04, K1_W05, K1_W19, K1_W22

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W08

Efekt OKMKOW2:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii i sposobów zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji metalowych

Weryfikacja:

Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego z części wykładowej

Powiązane efekty kierunkowe: K1_W11, K1_W12, K1_W19, K1_W24

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W05, T1A_W08, T1A_W01, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W05

Efekt OKMKOW3:

Zna podstawowe zasady doboru/projektowania biernych środków ochronnych

Weryfikacja:

Prawidłowo wykonane ćwiczenie projektowe polegające na doborze grubości powłoki izolującej

Powiązane efekty kierunkowe: K1_W11, K1_W12, K1_W19, K1_W22, K1_W24

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W05, T1A_W08, T1A_W01, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W04, T1A_W05

Efekt OKMKOW4:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologi i sposobu doboru zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych

Weryfikacja:

Pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego z zakresu tematyki objętej wykładem

Powiązane efekty kierunkowe: K1_W11, K1_W20, K1_W22, K1_W24

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W05, T1A_W08, T1A_W06, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W04, T1A_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt OKMKOU1:

Potrafi studiować materiały wykładowe oraz samodzielnie pozyskiwać informacje i uzupełniać wiedzę,korzystając z norm, rozporządzeń instrukcji, wytycznych oraz innych dostępnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych i obcojęzycznych

Weryfikacja:

Uzyskanie pozytywnego wyniku końcowego przy zaliczaniu przedmiotu

Powiązane efekty kierunkowe: K1_U20, K1_U26

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U11, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05, T1A_U07

Efekt OKMKOU2:

Potrafi wykonać proste obliczenia sprawdzające nośności konstrukcji poddanej oddziływaniom pożarowym oraz dobrać metodę zabezpieczenia konstrukcji przed korozją i/lub ogniem.

Weryfikacja:

Uzyskanie pozytywnego wyniku końcowego przy zaliczaniu przedmiotu

Powiązane efekty kierunkowe: K1_U21, K1_U27

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U13, T1A_U15, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U14

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt OKMKOK1:

Potrafi dążyć do celui dokłada wszelkich możliwych starań dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swoich działań.

Weryfikacja:

Uzyskanie wysokiej oceny końcowej, wynikającej ze zdobytej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Powiązane efekty kierunkowe: K1_K01, K1_K03, K1_K07

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K01, T1A_K05, T1A_K06, T1A_K03, T1A_K07