Nazwa przedmiotu:

Sensory i biosensory

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe 45h, w tym:
a)	obecność na wykładach – 30h
b)	obecność na ćwiczeniach – 15h
2.	przygotowanie i wygłoszenie prezentacji – 25h
3.	przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 15h
Razem nakład pracy studenta: 85h, co odpowiada 4 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na wykładach – 30h
2.	obecność na ćwiczeniach – 15h
Razem: 45h, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia analityczna – analiza instrumentalna

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Student będzie znał budowę sensorów i biosensorów oraz mechanizmy towarzyszące rozpoznawaniu analitów i generowaniu sygnału chemicznego w warstwie receptorowej, perspektywy rozwoju sensorów i biosensorów. Będzie potrafił ocenić przydatność określonych sensorów i biosensorów do konkretnych oznaczeń analitycznych, zaproponować metodę oznaczania wybranych analitów, jak również opracować samodzielnie wybrane zagadnienie studiując literaturę fachową.

Treści kształcenia:

Niniejszy przedmiot jest przeznaczony dla wszystkich pragnących poznać zagadnienia związane z projektowaniem i zastosowaniem sensorów chemicznych i biosensorów. We wstępnej części wykładu przedstawione zostaną informacje dotyczące budowy sensorów, mechanizmów towarzyszących rozpoznawaniu analitów i generowaniu sygnału chemicznego w warstwie receptorowej sensora oraz typy stosowanych przetworników. Omówione będą podstawowe parametry pracy (bio)sensorów, decydujące o ich możliwości ich przydatności analitycznej. Przedstawione zostaną przykłady możliwości i ograniczeń zastosowania sensorów chemicznych i biosensorów do oznaczania przykładowych (bio)analitów. Nakreślone zostaną także perspektywy rozwoju sensorów i biosensorów. W ramach ćwiczeń studenci zdobywać będą umiejętność oceny przydatności określonych sensorów i biosensorów do oznaczeń analitycznych stosowanych głównie w kontroli analitycznej procesów biotechnologicznych, diagnostyce medycznej, jak również przemyśle spożywczym i ochronie środowiska.

Metody oceny:

Kryteria oceny: Wykład – 3 kolokwia; max 25pkt. Ćwiczenia – ocena opracowania literaturowego i prezentacji + aktywność; max 15pkt. Zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu 60% punktów.

Egzamin:

nie

Literatura:

•	„Sensory chemiczne”, Zbigniew Brzózka, Wojciech Wróblewski, Oficyna wydawnicza Politechniki warszawskiej, Warszawa 1998
•	 „Mikrobioanalityka”, Praca zbiorowa pod red. Z. Brzózki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
•	„Współczesna chemia analityczna – wybrane zagadnienia”, Adam  Hulanicki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2001
•	„Chemical sensors and biosensors”, B.R. Eggins, AnTS, John Wiley & Sons, LTD, 2011
•	„Recognition receptors in biosensors”, Ed. M. Zourob, Springer, 2010

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

Brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

zna budowę sensorów i biosensorów oraz mechanizmy towarzyszące rozpoznawaniu analitów i generowaniu sygnału chemicznego w warstwie receptorowej

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W01, K_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W06

Efekt W02:

zna perspektywy rozwoju sensorów i biosensorów

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W01, K_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

potrafi ocenić przydatność określonych sensorów i biosensorów do oznaczeń analitycznych

Weryfikacja:

egzamin, prezentacja

Powiązane efekty kierunkowe: K_U13, K_U17

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U11, T2A_U13, T2A_U15

Efekt U02:

potrafi zaproponować sposób kontroli analitycznej wybranych procesów biotechnologicznych

Weryfikacja:

egzamin, prezentacja

Powiązane efekty kierunkowe: K_U08, K_U13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U11

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie

Weryfikacja:

egzamin, prezentacja

Powiązane efekty kierunkowe: K_K02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06