Nazwa przedmiotu:

Optoelektroniczne metody w diagnostyce medycznej

Koordynator przedmiotu:

brak

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Fizyka Techniczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy optyki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

W przygotowaniu

Treści kształcenia:

1. Oddziaływanie światła z tkankami; fizyczne podstawy biostymulacji.
2. Źródła światła w układach i urządzeniach optoelektroniki medycznej (lasery diagnostyczne, stymulacyjne, chirurgiczne i terapeutyczne).
3. Detektory światła; oko jako fotodetektor.
4. Światłowody, kable i obrazowody medyczne.
5. Medyczne czujniki optoelektroniczne i światłowodowe.
6. Diagnostyczna polarymetria odbiciowa
7. Podstawy tomografii optycznej.
8. Medyczne tomografy optyczne.
9. Fotodynamiczne diagnostyka i terapia laserowa.
10. Zastosowanie fotoniki w badaniach DNA.
11. Optoelekroniczna symulacja pracy neuronu i sieci neuronowych
12. Perspektywy optoelektronicznych metod w diagnostyce medycznej.

Metody oceny:

Kolokwium

Egzamin:

Literatura:

1. A.W. Domański “Układy i urządzenia optoelektroniczne”, WPW, 1997
2. A.Z. Hryniewicz, E.Rokita (pod red.)”Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska”, PWN, Warszawa 1999
3. A.Z. Hryniewicz, E.Rokita (pod red.)”Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa 2000
4. G. Pawlicki „Fizyka medyczna i fizyka w praktyce medycznej”, WPW, 2000

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe