Nazwa przedmiotu:

Implanty i sztuczne narządy

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

IMPSN

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich : 35 godz., wtym:
•	wykład: 30 godz., 
•	konsultacje: 5 godz.,
2) Praca własna studenta - 40 godz. w tym: 
•	przygotowanie do wykładów: 15 godz., 
•	przygotowanie do 2 kolokwiów: 25 godz.
 RAZEM 75 godz. - 3 punkty ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 punkt ECTS – 35 godz., 
w tym:
•	wykład: 30 godz., 
•	konsultacje: 5 godz.,

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0 punktów ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiadomości z przedmiotów: Biofizyka, Anatomia i fizjologia człowieka, Biomechanika i Biomateriały

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Wiedza w zakresie implantów i sztucznych narządów i umiejętność wykorzystania dla potrzeb medycyny

Treści kształcenia:

Klasyfikacja implantów. Odziaływanie tkanki na implant. Biozgodność. Kancerogenność. Epidemiologia. Konstrukcje,projetowanie,wytwarzanie oraz zastosowania kliniczne endoprotez do : stawu biodrowego, kręgoslupa, stawu kolanowego, stawu ramiennego i łokciowego. Inne stawy (skokowy, stawy ręki). Sterowanie czynnościami mięśni. Protezy narządów ruchu. Stymulatory zewnętrzne i implantowane. Stymulatory serca. Transplantologia. Zagadnienia immunologii i hematologii w sztucznych narządach. Sztuczne: pluco-serce, nerka, trzustka, wątroba. Sztuczne tkanki i krew.

Metody oceny:

Kolokwia

Egzamin:

nie

Literatura:

red. Nałęcz M.: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, Biomechanika t. 5, Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005. 
red. Nałęcz M.: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, Sztuczne narządy t. 3, Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.
red. Nałęcz M.: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, Biosystemy t. 1, Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.
Będziński R.: Biomechanika Inżynierska-wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1997.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt IMPSN _W01:

Ma wiedzę o oddziaływaniach implantów i sztucznych narządów na tkanki

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W06, K_W07

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W02

Efekt IMPSN _W02:

Ma wiedzę z zakresu endoprotez stawów oraz wybranych sztucznych narządów (serce, wątrobę, nerka)

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W17

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt IMPSN _U01:

Potrafi określić założenia projektowe dla prostego implantu

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U16, K_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13, T1A_U14

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt IMPSN _K01:

Rozumie szczególne uwarunkowania związane z wszczepianiem implantów oraz wspomaganiem narządów w sytuacjach krytycznych

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, T1A_K04, T1A_K05, T1A_K05