Nazwa przedmiotu:

Materiałoznawstwo

Koordynator przedmiotu:

dr inż. J. Olszak

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
„Rysunek Techniczny i Geometria Wykreślna”, „Wytrzymałość Materiałów”

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi rodzajami materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych. Zapoznanie z materiałami metalowymi, tworzywami sztucznymi i materiałami ceramicznymi. Właściwości i zastosowania poszczególnych materiałów w technice sanitarnej

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Budowa  strukturalna  materiałów. Wykresy równowagi fazowej. Produkcja stali.
Wykres żelazo-cementyt. Rodzaje, podział   i  zasady oznaczania stali.
Staliwa i żeliwa. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali. Stale wysokostopowe, nierdzewne i żaroodporne.
Metale kolorowe miedź i jej stopy , aluminium. Instalacje wodne wykonane ze stali , miedzi - porównanie właściwości.
Tworzywa sztuczne- budowa, podział , zastosowania . Termoplasty. Tworzywa chemoutwardzalne. Elastomery.
Materiały uszczelniające. Materiały do izolacji cieplnej. Materiały ceramiczne. Budowa, rodzaje zastosowania.
Ceramika tradycyjna. Nowoczesne materiały ceramiczne.  
Szkło jego budowa , właściwości i zastosowania. Nowoczesne materiały w technice.
Program ćwiczeń projektowych:
Bloki tematyczne (treści):
Prace instalacyjno-ślusarskie 
Łączenie przewodów z tworzyw sztucznych
Elementy obróbki plastycznej i prac ślusarskich 
Technologia spawania 
Armatura i wyposażenie węzła cieplnego
Nieniszczące badania metali
Obróbka  skrawaniem  
Test  materiałowy

Metody oceny:

Zaliczenie  wykładów 
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
udział w  ćwiczeniach laboratoryjnych , wykonanie i zaliczenie sprawozdania z każdego ćwiczenia.

Egzamin:

Literatura:

1.	O.H Wyatt i D.D. Hughes „Wprowadzenie do inżynierii materiałowej . Metale, ceramika i tworzywa sztuczne” 
2.	W Domke  „Vademecum Materiałoznawstwa”.
3.	K. Wesołowski „Metaloznawstwo i obróbka cieplna”.
4.	B. Ciszewski i W Przetakiewicz „Nowoczesne materiały w technice.”
5.	Zbiór Polskich Norm.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe