Nazwa przedmiotu:

Wodociągi i Kanalizacje

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Maciej Ways

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 45h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Mechanika płynów, Materiałoznawstwo, Geodezja inżynierska, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie, Geometria wykreślna i grafika inżynierska

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie zasad funkcjonowania, podstaw projektowania oraz budowy przewodów i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Poznanie zasad obliczania zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Cele i zadania systemów wodociągowych. Schematy i elementy systemów wodociągowych. Zapotrzebowanie na wodę - cele, standardy, metody obliczania. Wielkość i zmienność zużycia wody. Prognozowanie zapotrzebowania na wodę.
Sieci wodociągowe – rodzaje sieci, zasady trasowania i lokalizacji przewodów, podstawy obliczeń hydraulicznych, zasady wymiarowania przewodów i sieci wodociągowych. 
Wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej. Rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne przewodów wodociągowych, podstawowe elementy wyposażenia technicznego sieci wodociągowych, zasady budowy sieci.
Technologie budowy i renowacji przewodów wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze przewodów
Zadania i elementy składowe kanalizacji. Rys historyczny. Klasyfikacja. Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków
Bilanse ścieków i ładunków zanieczyszczeń. Zagłebienia i przykrycia kanałów. Rozmieszczenie i wzajemne usytuowanie uzbrojenia podziemnego
Wytyczne techniczne projektowania sieci kanalizacyjnych
Podstawy obliczeń hydraulicznych kanałów. Nomogramy i krzywe sprawności przekrojów.
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Obliczenie wielkości charakterystycznych zapotrzebowania na wodę – projekt P1
Projekt rozgałęzionego układu sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego – projekt P2
Bilans ścieków dla jednostki osadniczej – projekt P3
Projekt fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami – projekt P4

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Egzamin
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Obecność na ćwiczeniach – zgodnie z programem studiów
Oddanie ćwiczeń projektowych i uzyskanie pozytywnych ocen
Ocena: 	0,1 x P1 + 0,1 x P3 + 0,4 x P2 + 0,4 x P4

Egzamin:

Literatura:

1.	Gabryszewski T. Wodociągi, PWN, Warszawa 1983.
2.	Kwietniewski M., Osuch-Pajdzińska E, Olszewski W., Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza PW, Wyd. 2. Warszawa 2002.
3.	Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa 1998.
4.	Poradnik Wodociagi i Kanalizacje Cz. I, Arkady, Warszawa 1991.
5.	Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P., Kanalizacja – sieci i pompownie, Arkady, 1983. lub inne wydanie.
6.	Kwietniewski M., Nowakowska-Błaszczyk A., Olszewski W., Ways M., Kanalizacja – materiały do projektowania, skrypt Politechniki Warszawskiej, 1985.
7.	Imhoff K., Imhoff K.R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, 1996 lub inne wydanie.
8.	Klepacka B. i inni, Wodociągi i Kanalizacja cz. 2 – Kanalizacja. Materiały pomocnicze do ćw. projektowych, skrypt Politechniki Białostockiej, 1999.
9.	Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacje, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1999
10.	. Korzeniewski W., Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2002

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe