Nazwa przedmiotu:

Źródła ciepła

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Małgorzata Kwestarz

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

grupa B

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-IZP-8407

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

100 godzin pracy studenta, w tym 32 godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, 10 godzin do dyspozycji na konsultacjach. Pozostałe   58 to praca własna studenta w tym badania literaturowe zakończone opracowaniem eseju technicznego , przygotowanie prezentacji i analiza materiału niezbędna do poprowadzenia dyskusji z pozostałymi słuchaczami.  Pozostały czas powinien zostać przeznaczony na powtórzenie materiału i przygotowanie się do egzaminu pisemnego wykładów.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Termodynamika techniczna, Wymiana ciepła, Mechanika płynów, Materiałoznawstwo, Ogrzewnictwo, Niekonwencjonalne źródła energii.

Limit liczby studentów:

Minimalna liczba studentów na zajęcia projektowe 12-15

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy dotyczącej urządzeń, instalacji i obiektów - technologii służących wytwarzaniu ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik wykorzystujących spalanie paliw kopalnych i układów hybrydowych z OZE.
Nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, związanych ze źródłami ciepła  z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Podział i rola źródeł ciepła w systemach ciepłowniczych. Paliwa i emisja zanieczyszczeń
Kotły wodne: budowa, eksploatacja, osprzęt
Kotły kondensacyjne w ciepłownictwie
Kotły parowe: budowa, eksploatacja, osprzęt
Procesy spalania w kotłach ciepłowniczych
Spalanie paliw w warstwie fluidalnej
Kotły pyłowe
Silniki spalinowe jako źródło ciepła
Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe z kotłami odzysknicowymi w ciepłownictwie
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Wymagania, jakie powinien spełniać źródła ciepła
Układy hydrauliczne w źródłach ciepła
Układy odprowadzania i oczyszczania spali 
Układy ORC
Ogniwa paliwowe
Produkcja chłodu, trigeneracja
Ogniwa paliwowe
Technologie bezemisyjne

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Opracowanie eseju, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz poprowadzenie dyskusji w grupie.

Egzamin:

tak

Literatura:

Kruczek S. : Kotły: konstrukcje i obliczenia , Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001
Miller A., Lewandowski J.: Układy gazowo parowe na paliwo stałe. WNT Warszawa 1993
Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. OWPW, Warszawa 2005
Praca zbiorowa: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT, Warszawa 2007
Pronobolis M.: Modernizacja kotłów energetycznych, WNT 2009
Skorek J., Kalina J.: Gazowe układy kogeneracyjne, WNT 2005
Wróblewski T., Sikorski W., Rzepa K.: Urządzenia kotłowe. WNT Warszawa 1973

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt :

Wpisz opis

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W19, IS_W15, IS_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W11, T1A_W04, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt :

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U17, IS_U15, IS_U05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt :

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K06, IS_K04, IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K07, T1A_K04, T1A_K01