Nazwa przedmiotu:

Wymiana masy

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Ryszard Zwierzchowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów Termodynamika techniczna Wymiana ciepła

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawami wymiany masy. Przedstawienie różnych form przenoszenia składnika (przenoszenie molekularne, konwekcyjne i turbulentne) i modeli przejmowania masy i współczynnika przejmowania masy. Charakterystyka przejmowania masy przy przepływie laminarnym i turbulentnym. Zapoznanie z operacjami wymiany masy, lub masy i ciepła jednoczesnymi (absorpcja i desorpcja, suszenie i nawilżanie) oraz ogólnymi zasadami obliczania wymiennika masy

Treści kształcenia:

Program wykładu Wiadomości wstępne z zakresu wymiany masy (pojęcia podstawowe, koncepcja oporów w transporcie składnika itp.) Opis form przenoszenia składnika (przenoszenie molekularne, konwekcyjne, turbulentne) Analogie przenoszenia pędu, ciepła i masy Dyfuzyjne procesy wymiany masy (współczynniki dyfuzji, dyfuzja dwukierunkowa równomolowa oraz jednokierunkowa) Przejmowanie masy przy przepływie czynnika, modele przejmowania masy i współczynnik przejmowania masy Przejmowanie masy przy przepływie laminarnym i turbulentnym. Przenikanie masy Operacje wymiany masy, lub masy i ciepła jednoczesne (absorpcja i desorpcja, suszenie i nawilżanie) Ogólne zasady obliczania wymiennika masy (obliczanie oporu przejmowania, opór granicy rozdziału układów, równanie wymiennika, zagadnienia związane z przepływem substancji w wymiennikach) Zasady obliczania wymiennika masy dla procesu przebiegającego w układzie woda - powietrze Program ćwiczeń audytoryjnych Stężenia w fazie ciekłej i gazowej, obliczanie koncentracji oraz udziałów molowych i masowych Rozpuszczalność gazów w cieczach, obliczanie równowagi absorpcyjnej Obliczanie równowagi destylacyjnej dla roztworów doskonałych i fazy gazowej doskonałej Procesy dyfuzyjne, obliczanie współczynników dyfuzji binarnej w gazach i cieczach Obliczanie dyfuzji jednokierunkowej i równomolowej - różne przypadki (nawilżanie i osuszanie powietrza, kondensacja w obecności gazu inertnego, absorpcja, desorpcja i destylacja) Przejmowanie masy przy przepływie, obliczanie przejmowania przy przepływie laminarnym i burzliwym Kolokwium sprawdzające

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0.5*Ow + 0.5*Oc Warunki zaliczenia wykładu Egzamin Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych Kolokwium sprawdzające

Egzamin:

Literatura:

1. M. Piekarski, M. Poniewski – Dynamika i sterowanie procesami wymiany masy 2. T. Hobler – Dyfuzyjny ruch masy i absorbery 3. K. Brodowicz – Teoria wymienników ciepła i masy 4. J. Mikielewicz, P. Kubski – Wymiana ciepła i masy w zarysie

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe