Nazwa przedmiotu:

Komputerowe wspomaganie projektów

Koordynator przedmiotu:

Osoby prowadzące ćwiczenia komputerowe: dr inż. Piotr Bartkiewicz, mgr inż. Marta Chludzińska, dr inż. Olgierd Niemyjski, dr inż. Stefan Turlejski, mgr inż. Piotr Ziętek

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 30h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy informatyki. Informatyka i programowanie.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z technikami obliczeniowymi stosowanymi do obliczeń procesów cieplnych zachodzących w pomieszczeniach, przegrodach budowlanych oraz zapoznanie się z zasadami sterowania i regulacji wybranych składników systemu ciepłowniczego, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przedmiot w swojej treści rozszerza zagadnienia wymienione w Standardach Kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria Środowiska pod nazwą „Kształcenie w zakresie informatycznych podstaw projektowania” oraz „Kształcenie w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji”

Treści kształcenia:

Program ćwiczeń komputerowych Komputerowe wspomaganie projektowania – omówienie i rozdanie zadań projektów komputerowych. Analiza procesu regulacji automatycznej grzejników. Symulacje pracy wymienników ciepła w warunkach zmiennego obciążenia cieplnego. Symulacje pracy systemu ciepłowniczego w zmiennych warunkach zapotrzebowania na energię cieplną. Symulacja procesów i przemian powietrza w wentylacji i klimatyzacji. Symulacja obciążeń cieplnych pomieszczeń. Symulacja rozdziału powietrza w pomieszczeniu. Symulacja przepływu powietrza w sieci wentylacyjnej. Symulacja funkcjonowania central klimatyzacyjnych. Zaliczenie zadań projektów komputerowych.

Metody oceny:

Warunki zaliczenia ćwiczeń komputerowych: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń komputerowych jest obecność na poszczególnych zajęciach oraz zaliczenie projektów kontrolnych wykonywanych w ciągu zajęć. Na zakończenie następuje zaliczenie i obrona zadań komputerowych

Egzamin:

Literatura:

Ponieważ prezentowany przedmiot przybliża niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedzinę podstawową literaturą jest zestaw materiałów przygotowanych przez prowadzących jako odnośniki do aktualnych pozycji literaturowych i stron internetowych umieszczony na stronie internetowej przedmiotu.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe