Nazwa przedmiotu:

Wybrane elementy techniki pomiarowej

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Maciej Chaczykowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Inżynieria Gazownictwa

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Metody obliczeniowe, Statystyka matematyczna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność oceny właściwości metrologicznych przyrządów pomiarowych, doboru technik pomiarowych, w szczególności zasad doboru przetworników do pomiaru przepływu gazów i cieczy.

Treści kształcenia:

Pomiary przepływów gazów i cieczy – informacje wstępne, charakterystyczne właściwości przepływomierzy, ograniczenia przy wyborze przepływomierza, ekonomiczne aspekty wyboru przepływomierza.
Przepływomierze manometryczne
Przepływomierze tachometryczne
Inne przepływomierze (m.in. ultradźwiękowe, wirowe, Coriolisa, elektromagnetyczne)
Systemy opomiarowania gazu, układy pomiarowe, korekcja objętości, transmisja danych pomiarowych
Kalibracja i wzorcowanie przepływomierzy, wzorce pierwotne i użytkowe, stanowiska do wzorcowania.
Badania przetworników pomiarowych.
Badania korektorów objętości gazu
System opomiarowania ilości gazu na przykładzie zestawu montażowego gazomierza turbinowego

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0.6*Ow + 0.4*Ol

Egzamin:

Literatura:

Turkowski M.: Pomiary przepływów, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1989
Baker. R.C. An introductory guide to flow measurement, Mechanical Engineering Publications, 1989

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe