Nazwa przedmiotu:

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

Prof dr hab. inż. Bronisław Bartkiewicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia Środowiska
Uzdatnianie wody do celów przemysłowych
Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu oczyszczania ścieków przemysłowych i podstawowych procesów chemicznych (neutralizacja, utlenianie, redukcja)

Treści kształcenia:

Charakterystyka ścieków przemysłowych . Wskaźnik równoważnej liczby mieszkańców. Ładunki zanieczyszczeń w 
zależności od rodzaju przemysłu. 
Podział ścieków przemysłowych na grupy i ich charakterystyka 
Odbiorniki ścieków (S). Aktualne Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców  ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z dn. 14 lipca 2006
Krótki zarys procesów produkcyjnych w zakładach przemysłowych w powiązaniu ze zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków
Rodzaje ścieków wymagających oczyszczania chemicznego. Podział i charakterystyka procesów 
Procesy oczyszczania  ścieków o charakterze kwaśnym lub alkalicznym.  Sposoby neutralizacji , parametry technologiczne, czynniki neutralizujące, uboczne skutki neutralizacji  
Chemiczne strącanie metali ciężkich
Oczyszczanie ścieków zawierających oleje i tłuszcze w postaci nie zemulgowanej. Separatory. 
Oczyszczanie ścieków o charakterze emulsji oleju w wodzie. Charakterystyka sposobów destabilizacji emulsji. Wady i zalety procesów destabilizacji. 
Realizacja sposobów oczyszczania ścieków emulsyjnych metodą flotacji ciśnieniowej i elektroflotacji. Układy technologiczne. Sposoby i urządzenia do usuwania zanieczyszczeń wyflotowanych.. Schematy technologiczne. Czynniki wpływające na skuteczność. 
 Procesy chemicznej redukcji zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. Parametry technologiczne poszczególnych procesów, warianty rozwiązań, skuteczność.
 Procesy chemicznego utleniania zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. Parametry technologiczne poszczególnych procesów, warianty rozwiązań, skuteczność.
Zapoznanie studentów z problematyką realizowaną na ćwiczeniach, zasady BHP w laboratorium technologii ścieków
Neutralizacja ścieków, wytrącanie metali
Usuwanie chromu ze ścieków 
Badanie wpływu metali ciężkich na kondycję osadu czynnego
Destabilizacja ścieków występujących w postaci emulsji
Biologiczne, beztlenowe oczyszczanie ścieków przemysłowych
Usuwanie ze ścieków substancji powierzchniowo czynnych

Metody oceny:

0,5 W +0,5 L

Egzamin:

Literatura:

Anielak A: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN Warszawa, 2002
Apolinarski M., Bartkiewicz B., Wąsoski J. – Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
Bartkiewicz B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN Warszawa, 2003
Meinck F i in: Ścieki przemysłowe. Arkady, Warszawa 1980
Koziorowski B.: Ścieki przemysłowe, WNT Warszawa, 1980
Ruffer H, Rosenwinkel K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Projprzem Eko, Bydgoszcz 1998

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe