Nazwa przedmiotu:

Hydraulika stosowana

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Apoloniusz Kodura

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka na poziomie pierwszego roku studiów (różniczki, całki, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe). Fizyka (dział mechaniki, elementy termodynamiki). Mechanika płynów na poziomie studiów inżynierskich.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z hydrauliki mającej zastosowanie przy analizie zjawisk zachodzących w urządzeniach oraz obiektach szeroko pojętej inżynierii wodnej. Zdobycie umiejętności obliczania charakterystycznych wielkości hydraulicznych związanych z obiektami hydrotechnicznymi.

Treści kształcenia:

Przepływy w korytach otwartych: niejednostajny ruch ustalony - krzywe spiętrzenia, przejście przez próg, przewężenie koryta, odskok hydrauliczny
Przepływ nieustalony w korytach otwartych – ruch wolnozmienny.
Hydraulika budowli wodnych: obliczanie przelewów, spustów dennych i dolnego stanowiska budowli piętrzących.
Hydraulika przepustów, obliczanie mostów.
Problemy filtracji w budowlach wodnych.
Studnie promieniste, infiltracyjne i nieinfiltracyjne.
Pomiar wydatku – kanały zwężkowe, metoda dopplerowska i elektromagnetyczna
Zjawiska nieustalone - uderzenie hydrauliczne i wahania przepływu. 
Kawitacja.
Przepływy dwufazowe i przepływy cieczy nienewtonowskich.
Podstawowe pojęcia reologii.
Analiza filtracji pod budowlą piętrzącą – symulacje numeryczne.
Zjawisko uderzenia hydraulicznego.
Praca pompy samozasysającej.
Kawitacja na króćcu ssawnym i w pompie.
Charakterystyki hydrauliczne budowli piętrzącej – przelewu o kształtach praktycznych wyposażonego w spust denny.
Charakterystyka pracy syfonu w kanalizacji – transport cząstek stałych.
Hydrauliczna analiza warunków pracy przepustu.

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0,5 oceny z zaliczenia wykładu + 0,5 oceny z ćwiczeń laboratoryjnych

Egzamin:

Literatura:

[1]	Kubrak J. Nachlik E. „Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych” SGGW 2003;
[2]	Mitosek M. „Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska”, PWN 2001;
[3]	Mitosek M. „Mechanika płynów w inżynierii środowiska”, OWPW 1999;
[4]	Mitosek M., Matlak M., Kodura A. „Zbiór zadań z hydrauliki w inżynierii i ochronie środowiska”, OWPW, 2005;
[5]	Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R. „Mechanika płynów w inżynierii środowiska”, WN-T 1997

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe