Nazwa przedmiotu:

Układy sterowania w COW

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające - Prof. nzw dr hab. inż. Bernard Zawada; Osoby prowadzące ćwiczenia projektowe - Prof. nzw dr hab. inż. Bernard Zawada

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja Dynamika Procesów i Sterowanie

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie zasad automatycznego sterowania procesami w zakresie ciepłownictwa, ogrzewnic-twa, wentylacji i klimatyzacji, umożliwiającymi ekonomiczną i niezawodną pracę systemów.

Treści kształcenia:

Informacje podstawowe: z zakresu komfortu cieplnego pomieszczeń, zmiany parametrów powietrza zewnętrznego w Polsce, urządzeń realizujących procesy wymiany ciepła i masy (wodnych wymienniki ciepła, nagrzewnice i chłodnice), nawilżacze powietrza. Przebieg przemian powierza na wykresie i-x Układy sterowania w małych kotłowniach gazowych i olejowych, struktury regulacyjne i układy zabezpieczające, stosowane urządzenia i zasady ich doboru, nastawianie sterowników i ocena uzyskiwanej jakości regulacji. Układy sterowania w węzłach cieplnych budynków mieszkalnych i przemysłowych, struktury regulacyjne, stosowane urządzenia, zasady ich doboru, nastawianie sterowników i ocena uzyskiwanej jakości regulacji. Algorytmy sterowania w budynkach o pracy okresowej. Układy regulacji w pomieszczeniach: przygrzejnikowe zawory regulacyjne, stosowane urządzenia, zasady ich doboru, nastawianie i ocena uzyskiwanej jakości regulacji. Układy sterowania w centralach klimatyzacji ze stałą ilością powietrza, struktury regulacyjne i układy zabezpieczające, stosowane urządzenia, zasady ich doboru, nastawianie sterowników i ocena uzyskiwanej jakości regulacji. Układy sterowania w centralach klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza oraz w klimatyzatorach indywidualnych, struktury regulacyjne i układy zabezpieczające, stosowane urządzenia, zasady ich doboru, nastawianie sterowników i ocena uzyskiwanej jakości regulacji. Systemy BEMS w eksploatacji wewnętrznych instalacji użytkowych budynku HVAC: rola, koszty, możliwości systemów i ich wymagania. Strategia zarządzanie energią cieplną w budynku: nadzór nad utrzymaniem komfortu cieplnego, zużyciem mediów oraz serwisem urządzeń i instalacji użytkowych HVAC w budynku. Systemy rozliczania kosztów za zużytą energię cieplną. Zaliczenie przedmiotu. Program ćwiczeń projektowych Projekt układu sterowania pracą 2- funkcyjnego węzła ciepłowniczego w budynku mieszkalnym. Omówienie i realizacja projektu • Obliczenia i dobór licznika ciepła • Obliczenia i dobór zaworów regulacyjnych • Obliczenia i dobór regulatora różnicy ciśnienia i przepływu • Wybór sterownika oraz dobór czujników pomiarowych i siłowników • Połączenia elektryczne między sterownikiem a czujnikami pomiarowymi i urządzeniami wykonawczymi • Wytyczne (zestawienie parametrów) nastawiania sterownika • Wytyczne montażu urządzeń.

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0.5*W + 0.5*P Warunki zaliczenia wykładu Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Pozytywnie oceniony przez prowadzącego projekt układu sterowania, obrona projektu

Egzamin:

Literatura:

1. Zawada B.: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Oficyna Wydawni-cza PW. Warszawa 2006 2. Strony internetowe producentów urządzeń sterujących, tzn. firm: Honeywell, Johnson Controls, Siemens, Samson, Danfoss, TAC, itp.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe