Nazwa przedmiotu:

Hydrologia terenów zurbanizowanych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Kuźniar, dr inż. Zbigniew Chaciński

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów Hydrologia

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi metodami służącymi do określania wielkości obciążeń hydraulicznych dla odwodnień (opad - spływ - odpływ), warunkami formowania się wezbrań i zalewów oraz filtracji wody w gruncie. Przedmiot stanowi teoretyczną podstawę przedmiotu „Odwodnienia i nawodnienia” w sem. VI.

Treści kształcenia:

Program wykładu Zagadnienia wstępne - środowisko wodno-gruntowe, rodzaje zlewni, fizyczne cechy zlewni zurbanizowanej Opady atmosferyczne - rodzaje, wielkość, natężenie, zmienność natężenia, rozkład, odbiorniki wód opadowych Odpływ - rodzaje, czynniki, zaburzenia, zmienność, współczynnik spływu, współczynnik opóźnienia odpływu Wezbrania opadowe - charakterystyka, formowanie kulminacji, zjawisko ruchu fali wezbraniowej, modelowanie zasięgu zalewów. Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych Wody podziemne - ruch wód gruntowych,podtopienia i zabagnienia, naturalne i sztuczne przyczyny podtopień i zabagnień Prognozowanie zjawisk hydrometeorologicznych. Metody obliczeń przepływów maksymalnych w zlewniach zurbanizowanych. Podstawy wymiarowania odwodnień - metoda wielkości spływów, stałych natężeń, natężeń granicznych, graficzna, współczynnika opóźnienia, zmiennego współczynnika spływu Modele „opad - odpływ” Modele ruchu fal powodziowych Program ćwiczeń projektowych Analiza mapy. Wyodrębnienie graficzne zlewni cząstkowych z opisem ich charakteru. Obliczenie wielkości spływów ze zlewni cząstkowych Określenie przepływów maksymalnych i charakterystycznych w cieku – odbiorniku Określenie pojemności czynnej zbiornika retencyjnego Projekt zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami regulującymi wielkość odpływu

Metody oceny:

średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczenia projektowego Warunki zaliczenia wykładu kolokwium zaliczeniowe ocenione na min 5,5 p. w skali 10 p. Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Obecność na ćwiczeniach. Wykonanie i obrona projektu

Egzamin:

Literatura:

1. M. Gutry-Korycka i in., Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2003 2. A. Byczkowski, Hydrologia, t I i II, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996 3. R. Edel, Odwodnienie dróg, WKiŁ, Warszawa 2000 4. Ciepielowski, Sz. L. Dąbkowski - Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 2006 5. W.Geiger, H.Dreiseitl - Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1999

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe