Nazwa przedmiotu:

Materiałoznawstwo

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające - Dr inż. Krzysztof Wojdyga; Osoby prowadzące ćwiczenia projektowe - Dr inż. Ryszard Zwierzchowski Dr inż. Wiesław Szadkowski, Dr inż. Maciej Chorzelski, Dr inż.Krzysztof Wojdyga, Dr

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Przedmioty Podstawowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

„Rysunek Techniczny i Geometria Wykreślna”, „Wytrzymałość Materiałów”

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi rodzajami materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych. Zapoznanie z materiałami metalowymi, tworzywami sztucznymi i materiałami ceramicznymi. Właściwości i zastosowania poszczególnych materiałów w technice sanitarnej

Treści kształcenia:

Program wykładu Budowa strukturalna materiałów. Wykresy równowagi fazowej. Produkcja stali. Wykres żelazo-cementyt. Rodzaje, podział i zasady oznaczania stali. Staliwa i żeliwa. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali Stale wysokostopowe, nierdzewne i żaroodporne. Metale kolorowe miedź i jej stopy , aluminium. Instalacje wodne wykonane ze stali , miedzi - porównanie właściwości. Tworzywa sztuczne- budowa, podział , zastosowania . Termoplasty. Tworzywa chemoutwardzalne. Elastomery. Materiały uszczelniające. Materiały do izolacji cieplnej. Materiały ceramiczne. Budowa, rodzaje zastosowania. Ceramika tradycyjna. Nowoczesne materiały ceramiczne. Szkło jego budowa , właściwości i zastosowania. Nowoczesne materiały w technice. Program ćwiczeń projektowych Prace instalacyjno-ślusarskie (1) Prace instalacyjno-ślusarskie (2) Rozpoznawanie tworzyw sztucznych Łączenie przewodów z tworzyw sztucznych Elementy obróbki plastycznej i prac ślusarskich (1) Elementy obróbki plastycznej i prac ślusarskich (2) Przyłącze wodne i gazowe Technologia spawania (1) Technologia spawania (2) Wyposażenie kotłowni gazowej Armatura i wyposażenie węzła cieplnego Nieniszczące badania metali Obróbka skrawaniem Test materiałowy Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Metody oceny:

Zasady ustalania oceny zintegrowanej Średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładu oraz z ćwiczeń laboratoryjnych Warunki zaliczenia wykładu Zaliczenie wykładów Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych , wykonanie i zaliczenie sprawozdania z każdego ćwiczenia.

Egzamin:

Literatura:

1. O.H Wyatt i D.D. Hughes „Wprowadzenie do inżynierii materiałowej . Metale, ceramika i tworzywa sztuczne” 2. W Domke „Vademecum Materiałoznawstwa”. 3. K. Wesołowski „Metaloznawstwo i obróbka cieplna”. 4. B. Ciszewski i W Przetakiewicz „Nowoczesne materiały w technice.” 5. Zbiór Polskich Norm.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe