Nazwa przedmiotu:

Gazowe źródła ciepła, chłodu i układy skojarzone

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Maciej Chaczykowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Inżynieria Gazownictwa

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 15 godz., Ćwiczenia audytoryjne 15 godz., Ćwiczenia projektowe 15 godz., Wykonanie projektu 20 godz., Zapoznanie się z literaturą 10 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 225h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 225h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 225h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

0

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych opartych na gazie ziemnym, obejmujących: turbiny gazowe, tłokowe silniki spalinowe, mikroturbiny, ogniwa paliwowe, gazowe pompy ciepła, chłodziarki absorpcyjne. Szczególną uwagę poświęcono układom kogeneracyjnym małej mocy oraz źródłom ciepła i chłodu wykorzystującym paliwo gazowe. Omówione zostaną zasady projektowania układów i doboru urządzeń, a także charakterystyki maszyn i urządzeń

Treści kształcenia:

Analiza techniczno-ekonomiczna układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym. Analiza techniczno-ekonomiczna elektrociepłowni lub siłowni z turbiną gazową, Obliczenia projektowe układów BHP i mikroturbin. Obliczenia projektowe układów chłodziarek i pomp ciepła. Teoretyczne określanie charakterystyk napięciowo-prądowych ogniw paliwowych, Zasady optymalizacji układów kogeneracyjnych

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych 20%, Zaliczenie projektu 20%

Egzamin:

tak

Literatura:

Chmielniak T. Technologie energetyczne, WNT Warszawa 2008.
Skorek J., Kalina J. Gazowe układy kogeneracyjne, WNT Warszawa 2005.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji w zakresie energetyki gazowej, w tym systemów ogrzewania, systemów klimatyzacji, oraz gospodarki skojarzonej - kolokwium pisemne z całości materiału

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi przeanalizować i ocenić działanie oraz obliczyć parametry eksploatacyjne urządzeń energetyki cieplnej i układów kogeneracyjnych opartych na gazie ziemnym - wykonanie i ustna obrona projektu

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: