Nazwa przedmiotu:

Ujęcia i przesył wody (IW)

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Henryk Dąbrowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład - 30 godzin, ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, Podstawy geologii i geotechniki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przyswojenie podstawowej wiedzy na temat: ujmowania dużych ilości wody z rzek swobodnie płynących, z rzek spiętrzonych oraz jezior, zasad i sposobów ujmowania wód podziemnych, przesyłania wody kanałami otwartymi i rurociągami

Treści kształcenia:

Program wykładu:
Ilościowa i jakościowa charakterystyka powierzchniowych wód ujmowanych z rzek swobodnie płynących z jezior i ze sztucznych zbiorników wodnych. Elementy ujęcia - wlot, czerpnia, osadnik, zespoły pompowe. 
Systemy ujęć wód powierzchniowych. Ujęcia progowe. 
Ujęcie nurtowe, ujęcia brzegowe przewodowe. 
Ujęcia brzegowe komorowe, ujęcia infiltracyjne i  drenażowe. 
Zagadnienia hydrauliczne poboru i przesyłania wody. Urządzenia zabezpieczające. Ochrona ujęć przed zapiaszczeniem i zamarzaniem. Przygotowanie ujęcia do pracy w okresie niżówek. Ujęcia ze zbiorników i jezior. Lokalizacja ujęć.
Kanały przesyłowe - trasa, przekrój poprzeczny i podłużny, ubezpieczenia skarp i dna kanałów
Ubezpieczenia (c.d.), uszczelnienia kanałów, filtracja z kanałów, straty wody. 
Budowle na kanałach. Zasady utrzymania, eksploatacji i konserwacji ujęć wód podziemnych i rurociągów. 
Ilościowa i jakościowa charakterystyka wód gruntowych. Warunki hydrogeologiczne - zasilanie złoża, zasoby statyczne, dynamiczne i eksploatacyjne.  Pompownie próbne
 Studnie - kopane, szybowe, wiercone. Lokalizacja studzien. Wydatek studzien w różnych warunkach hydrogeologicznych. Szczegóły konstrukcyjne ujęć studziennych. Ujęcia przy pomocy zespołu studzien.
Ujęcia galeriami drenażowymi. Studnie zbiorcze. Filtry studzienne. Pompy głębinowe.
Rurociągi - klasyfikacja, materiały
Rurociągi - trasa, podpory. 
Rurociągi - połączenia, szczegóły. 
Rurociągi - zagadnienia hydrauliczne, schematy statyczne, obciążenia.
Program ćwiczeń audytoryjnych:
Wykonanie obliczeń hydraulicznych kanału wielodzielnego ze zróżnicowaną szorstkością na obwodzie. Opracowanie wstępnej koncepcji uszczelnienia i ubezpieczenia kanału.
Wybrane elementy z projektowania przesyłu wody rurociągami
Kolokwium zaliczeniowe

Metody oceny:

Średnia ważona z oceny z zaliczenia wykładu (waga 0,66) i z oceny z ćwiczeń (waga 0,34)

Egzamin:

tak

Literatura:

K. Suszczewski - Ujęcia wody powierzchniowej. Arkady. Warszawa, 1968.
T. Gabryszewski – Wodociągi. PWN. Warszawa 1975 i późniejsze.
J. Stonawski - Specjalne konstrukcje hydrotechniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków, 1980.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Zna zasady ujmowania dużych ilości wody z rzek swobodnie płynących z rzek spiętrzonych oraz jezior. Zna zasady i sposoby ujmowania wód podziemnych, przesyłania wody kanałami otwartymi i rurociągami

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi projektować elementy systemu ujmowania i transportowania wód powierzchniowych i podziemnych.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U01, IS_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U03, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Weryfikacja:

rozmowa

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01

Efekt K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Weryfikacja:

rozmowa

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02