Nazwa przedmiotu:

Wentylacja w obiektach produkcyjnych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Anna Charkowska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOW-MSP-3504

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład - 30 godzin,
ćwiczenia - 15 godzin,
zapoznanie z literaturą - 15 godzin,
przygotowanie do kolokwium z wykładów - 10 godzin,
przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń - 10 godzin,
razem - 90 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymiana ciepła i masy. Wentylacja i klimatyzacja

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami systemów, urządzeń i podstaw projektowania instalacji wentylacyjnych dla pomieszczeń produkcyjnych lub technologicznych o różnorodnym przeznaczeniu.

Treści kształcenia:

Wykłady:
Ochrona przed zanieczyszczeniami gazowymi, mikrobiologicznymi oraz pyłem na stanowiskach pracy oraz wymagania w dziedzinie BHP. 
Ocena stopnia zagrożenia zdrowia pracowników przez realizowane procesy technologiczne (dopuszczalne granice stężeń i natężeń szkodliwych czynników).Choroby zawodowe.
Rozwiązania techniczne wentylacji i ogrzewania przykładowych obiektów produkcyjnych, takich jak: zakłady przemysłu farmaceutycznego, zakłady przemysłu spozywczego, zakłady przemysłu włókienniczego.
Rozwiązania techniczne wentylacji przykładowych obiektów takich jak: laboratoria, kuchnie zawodowe, garaże i warsztaty samochodowe, obiekty inwentarskie,  pomieszczenia czyste w zakładach przemysłowych (farmacja i elektronika)Budowa i stosowanie kurtyn powietrznych
Ogrzewanie powietrzne hal produkcyjnych za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych- rozwiązania techniczne, urządzenia, przepisy
Instalacje wentylacji nawiewnej dla obiektów przemysłowch: zdecentralizowane i niezdecentralizowane, nawiewniki i centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,centrale bezkanałowe
Systemy ogrzewania hal przemysłowych
Metodyka projektowania instalacji wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych dla wybranych zakładów przemysłowych 
Metodyka projektowania instalacji wentylacyjnych dla pomieszczeń technologicznych o specyficznych wymaganiach (m.in. pomieszczenia czyste)
Dobór kurtyn powietrznych
Dobór aparatów grzewczo-wentylacyjnych
Metody projektowania i doboru urządzeń dla instalacji wentylacji nawiewnej z przewodami nawiewnymi dla hal przemysłowych

Metody oceny:

Zaliczenie pozytywne kolokwium z ćwiczeń
Zaliczenie pozytywne kolokwium z wykładów
Obecność na zajęciach

Egzamin:

nie

Literatura:

Szymański T., Wasiluk W., Wentylacja użytkowa, Masta, Gdańsk, 1999
Recknagel H., Sprenger, Hoffmann W., Schramek E., Poradnik Ogrzewanie + Klimatyzacja, 2005
Przepisy branżowe i normy
Rozporządzenia związane
Czasopisma branżowe

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji.

Weryfikacja:

Zaliczenie pozytywne kolokwium z ćwiczeń.
Zaliczenie pozytywne kolokwium z wykładów.
Obecność na zajęciach.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W12

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt W02:

Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji.

Weryfikacja:

Zaliczenie pozytywne kolokwium z ćwiczeń. Zaliczenie pozytywne kolokwium z wykładów. Obecność na zajęciach.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W15

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W11

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą.

Weryfikacja:

Zaliczenie pozytywne kolokwium z ćwiczeń. Zaliczenie pozytywne kolokwium z wykładów. Obecność na zajęciach.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U21

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U07, T2A_U04

Efekt U02:

Potrafi przeprowadzać i przedstawić ocenę techniczną lub technologiczną lub funkcjonalną urządzeń stosowanych w ciepłownictwie lub ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji.

Weryfikacja:

Zaliczenie pozytywne kolokwium z ćwiczeń. Zaliczenie pozytywne kolokwium z wykładów. Obecność na zajęciach.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U06

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U17, T2A_U19

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Weryfikacja:

Zaliczenie pozytywne kolokwium z ćwiczeń. Zaliczenie pozytywne kolokwium z wykładów. Obecność na zajęciach.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01

Efekt K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja:

Zaliczenie pozytywne kolokwium z ćwiczeń. Zaliczenie pozytywne kolokwium z wykładów. Obecność na zajęciach.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02