Nazwa przedmiotu:

Informatyka i komputerowe wspomaganie projektowania

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Olgierd Niemyjski, dr inż. Piotr Bartkiewicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Podstawowe

Kod przedmiotu:

-

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

brak

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

brak

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

brak

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zaawansowanym oprogramowaniem z dziedziny analizy pracy systemów ciepłowniczych w warunkach zmiennego zapotrzebowania na energię ciepła w okresie zimowym, optymalizacji temperatury wody zasilającej dla wstępnie zaprojektowanych węzłów cieplnych oraz obliczania zysków i strat ciepła budynków oraz projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Treści kształcenia:

Zasady tworzenia baz danych systemów ciepłowniczych. Wstępny dobór urządzeń (wymienników) dla węzłów cieplnych w budynkach o określonym zapotrzebowaniu ciepła. Optymalizacja parametrów zasilania węzłów cieplnych z uwzględnieniem struktury sieci ciepłowniczej oraz zmian zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Obliczanie kosztów eksploatacji systemu ciepłowniczego: koszty pompowania, koszty strat ciepła. Modelowanie i symulacja obciążenia cieplnego budynku – zyski ciepła w pomieszczeniu. Modelowanie i symulacja systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu. Modelowanie i symulacja systemu wentylacji i klimatyzacji w całym budynku. Pełna analiza funkcjonowania całego budynku wraz z instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Zaliczenie zadań projektów komputerowych. - - Zasady tworzenia baz danych systemów ciepłowniczych. Wstępny dobór urządzeń (wymienników) dla węzłów cieplnych w budynkach o określonym zapotrzebowaniu ciepła. Optymalizacja parametrów zasilania węzłów cieplnych z uwzględnieniem struktury sieci ciepłowniczej oraz zmian zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Obliczanie kosztów eksploatacji systemu ciepłowniczego: koszty pompowania, koszty strat ciepła. Modelowanie i symulacja obciążenia cieplnego budynku – zyski ciepła w pomieszczeniu. Modelowanie i symulacja systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu. Modelowanie i symulacja systemu wentylacji i klimatyzacji w całym budynku. Pełna analiza funkcjonowania całego budynku wraz z instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Zaliczenie zadań projektów komputerowych

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń komputerowych jest obecność na poszczególnych zajęciach oraz zaliczenie projektów kontrolnych wykonywanych w ciągu zajęć. Na zakończenie następuje zaliczenie i obrona zadań komputerowych

Egzamin:

nie

Literatura:

Ponieważ prezentowany przedmiot przybliża niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedzinę podstawową literaturą jest zestaw materiałów przygotowanych przez prowadzących jako odnośniki do aktualnych pozycji literaturowych i stron internetowych umieszczony na stronie internetowej przedmiotu.

Witryna www przedmiotu:

www.is.pw.edu.pl/kwp

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Umie tworzyć bazy danych układów technologicznych węzłów cieplnych.

Weryfikacja:

Projekt z wykorzystaniem programów specjalistycznych.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W13, IS_W12, IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W11, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt W02:

Rozumie zasady optymalizacji parametrów zasilania węzłów cieplnych z uwzględnieniem struktury sieci ciepłowniczej oraz zmian zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku.

Weryfikacja:

Projekt z wykorzystaniem programów specjalistycznych.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W13, IS_W12, IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W11, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt W03:

Umie obliczać koszty eksploatacji systemu ciepłowniczego: koszty pompowania, koszty strat ciepła.

Weryfikacja:

projekt z wykorzystaniem programów specjalistycznych.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W13, IS_W12, IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W11, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt W04:

Umie korzystać z specjalistycznego oprogramowania komputerowego w zakresie optymalizacji parametrów pracy węzłów cieplnych.

Weryfikacja:

Projekt z wykorzystaniem programów specjalistycznych.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W13, IS_W12, IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W11, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi tworzyć bazy danych układów technologicznych węzłów cieplnych.

Weryfikacja:

Projekt bazy danych.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U11, IS_U07, IS_U04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U15, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U19, T2A_U08, T2A_U09

Efekt U02:

Potrafi rozwiązywać zadania optymalizacji parametrów zasilania węzłów cieplnych z uwzględnieniem struktury sieci ciepłowniczej oraz zmian zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku

Weryfikacja:

Projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U11, IS_U07, IS_U04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U15, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U19, T2A_U08, T2A_U09

Efekt U03:

Potrafi obliczać koszty eksploatacji systemu ciepłowniczego.

Weryfikacja:

Projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U11, IS_U07, IS_U04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U15, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U19, T2A_U08, T2A_U09

Efekt U04:

Potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w celu wykonania projektu optymalizacji parametrów pracy węzłów cieplnych.

Weryfikacja:

Projekt.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U11, IS_U07, IS_U04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U15, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U19, T2A_U08, T2A_U09

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - sprawdzenie znajomości najnowszych pakietów oprogramowania CAD i aplikacji specjalistycznych.

Weryfikacja:

Odpowiedzi ustne.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01

Efekt K02:

Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.

Weryfikacja:

Wykonanie zespołowe projektu i sprawdzenie wykonania projektu przy zachowaniu zasad związanych z pracą zespołową

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K04