Nazwa przedmiotu:

Metrologia techniczna

Koordynator przedmiotu:

dr inż. F. E. Uilhoorn

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Podstawowe

Kod przedmiotu:

1110-ISIGA-MSP-1201

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Godziny kontaktowe: 30, Obecność na wykładach: 15, Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych: 15, Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10, Przygotowanie do kolokwium 10, Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych: 10.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu będzie uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu metod pomiarowych i przyrządów: omówienie roli metrologii w procesie poznania stanu rzeczywistego, poznanie podstawowych pojęć metrologicznych, systemu jednostek miar SI, podstawowych właściwości czujników i przyrządów pomiarowych, a także nabycie podstawowej wiedzy o czynnikach zakłócających pomiary oraz zdobycie umiejętności umożliwiających analizę błędów i niepewności pomiaru.

Treści kształcenia:

Program wykładu	
1      Omówienie podstawowych pojęć metrologicznych oraz systemu jednostek miar SI
2	System przekazywania jednostek miar, struktura administracji miar, wzorce
3	Aparatura pomiarowa, model matematyczny przyrządu pomiarowego, równanie przetwarzania
4	Podstawowe właściwości metrologiczne i użytkowe czujników oraz przyrządów pomiarowych, czynniki zakłócające pomiary
5	Klasyfikacja niepewności pomiaru i sposobów ich eliminacji
6	Niepewności systematyczne pomiarów bezpośrednich 
7	Niepewności przypadkowe, ocena typu A oraz typu B
8	Niepewności przypadkowe w pomiarach bezpośrednich równej dokładności
9	Niepewności przypadkowe w pomiarach pośrednich równej dokładności, niepewność złożona
10	Obliczanie niepewności standardowej oraz rozszerzonej na odpowiednim poziomie ufności
11	Sposoby opracowywania wyników pomiaru i ich prezentacji
12	Kolokwium
Program ćwiczeń audytoryjnych
1	Wyniki pomiaru bezpośredniego i jego niepewność, klasa przyrządu, dobór zakresu przyrządu pomiarowego, liczbowy zapis wyniku pomiaru i jego niepewności, zasady  
zaokrąglania wyniku pomiaru.
2	Obliczanie niepewności przypadkowych w pomiarach bezpośrednich równej dokładności
3	Obliczanie złożonej niepewności przypadkowej w pomiarach pośrednich równej dokładności dla wielkości wejściowych skorelowanych i nieskorelowanych
4	Przykłady obliczania niepewności standardowej i rozszerzonej metodą typu A oraz metodą typu B
5	Obliczanie budżetu niepewności na przykładzie stanowiska pomiarowego do sprawdzania gazomierzy
6	Kolokwium zaliczeniowe

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0,6*Ow+0,4OĆw

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	J. Obalski, Podstawy metrologii, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1970
2.	J. Jaworski, R. Morawski, J. Olędzki: Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu. WNT, Warszawa 1992
3.	J. Barzykowski, A. Domańska, M. Kujawińska, Współczesna metrologia wybrane zagadnienia WNT, Warszawa 2009
4.	Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, Główny Urząd Miar, Warszawa 1999

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W05:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu metrologii, zna metody pomiarowe
Zna podstawowe właściwości metrologiczne i użytkowe przyrządów pomiarowych
Posiada podstawową wiedzę o dokładności i niepewności pomiarów

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń 40%

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U10:

Potrafi obliczać niepewność wyniku pomiaru. 
Potrafi opracować wynik pomiaru i go zaprezentować
Potrafi opracować budżet niepewności stanowiska pomiarowego

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń 40%

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U10

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U15

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń 40%

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01