Nazwa przedmiotu:

Gazowe systemy energetyczne

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISIGA-MSP-3504

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

15 Wykład
15 Ćwiczenia audytoryjne
15 Ćwiczenia projektowe
30 Praca własna, w tym przygotowanie do ćwiczeń, opracowanie projektu, przygotowanie do kolokwium

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Termodynamika

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest omówienie aktualnego stanu rozwoju nowoczesnych technologii energetycznych opartych na gazie ziemnym, obejmujących: turbiny gazowe, tłokowe silniki spalinowe, mikroturbiny, ogniwa paliwowe, gazowe sprężarkowe i absorpcyjne pompy ciepła, absorpcyjne wytwornice wody lodowej. Szczególną uwagę poświęcono skojarzonemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w układach zdecentralizowanych (kogeneracja rozproszona z wykorzystaniem paliwa gazowego) oraz skojarzonemu wytwarzaniu ciepła, zimna i energii elektrycznej (trójgeneracja rozproszona).

Treści kształcenia:

Przegląd technologii energetycznych opartych na gazie ziemnym: Turbiny i mikroturbiny gazowe, układy proste i złożone. Elektrociepłownie  gazowo-parowe. Układy CHP z gazowymi silnikami tłokowymi. Ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym. Sprężarkowe i absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem ziemnym. Absorpcyjne wytwornice wody lodowej. Trójgeneracja i układy BCHP. Projektowanie i zasady doboru układów kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych. Oceny efektywności ekonomicznej budowy systemów energetyki gazowej. Treści merytoryczne ćwiczeń audytoryjnych obejmują przykłady obliczeniowe dot. uproszczonych modeli turbiny gazowej, tłokowego silnika spalinowego, chłodziarki i pompy ciepła. Treści merytoryczne ćwiczeń projektowych obejmują: obliczenia projektowe obiegów turbin gazowych i układów gazowo parowych (z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Gate Cycle), uproszczone obliczenia projektowe obiegów pomp ciepła oraz teoretyczne określanie charakterystyk napięciowo-prądowych ogniw paliwowych.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń 40%

Egzamin:

nie

Literatura:

Chmielniak T. Technologie energetyczne, WNT Warszawa 2008. 
Skorek J., Kalina J. Gazowe układy kogeneracyjne, WNT Warszawa 2005.
Rubik M. Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej, MULTICO Warszawa 2011

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01, W02, W03:

Posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia prac projektowych i badań w zakresie systemów energetyki gazowej

Weryfikacja:

Kolokwia zaliczeniowe ćwiczeń audytoryjnych i wykładów, wykonanie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W20, IS_W12, IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi opisać przebieg procesów konwersji energii w maszynach i urządzeniach energetycznych stosowanych w energetyce gazowej

Weryfikacja:

Kolokwia zaliczeniowe ćwiczeń audytoryjnych i wykładów, wykonanie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U03, T2A_U07

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Ma świadomość wagi skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu energetyki na środowisko

Weryfikacja:

Kolokwia zaliczeniowe ćwiczeń audytoryjnych i wykładów, wykonanie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02