Nazwa przedmiotu:

Racjonalizacja użytkowania energii

Koordynator przedmiotu:

dr inż./ Jan Ircha/ docent

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla bloku dyplomowego

Kod przedmiotu:

IN1A_72

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, przygotowanie do zajęć - 25, przygotowanie do egzaminu - 30, razem - 75;
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zaliczenia - 20, przygotowanie pracy projektowej - 20, razem - 50; 
Razem - 125 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 20 h; Projekty - 10 h; 
Razem - 30 h = 1,2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zaliczenia - 20, przygotowanie pracy projektowej - 20, razem - 50; 
Razem - 50 h = 2 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 300h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 150h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, termodynamika techniczna, fizyka budowli, ogrzewnictwo

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15, projekt: 10-15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest edukacja studenta w zakresie problemów racjonalizacji użytkowania energii pierwotnej w pełnym cyklu istnienia obiektu budowlanego.

Treści kształcenia:

"W1 - Wprowadzenie do przedmiotu i podstawowe określenia. Nośniki energii w obiektach budowlanych i ich funkcje                                                                                                                           
W2 - Sposoby zasilania w nośniki energii: kotłownie, ciep[łownie, elektrociepłownie                                                                                            
W3 - Aktualne kierunki proekologicznej racjonalizacji wyrobów, urządzeń i instalacji, strategia zrównoważonego rozwoju i narrzędzia proekologicznej racjonalizacji w pełnym cyklu istnienia obiektów                                                                             
W4 - Charakterystyka zużycia energii w obiektach budowlanych. Podstawy prawne i normy z zakresu zużycia energii                                                                                                                                                                           
W5 -Obiekt budowlany w systemie gospodarczym, zasady okreslania zużycia energii pierwotnej                                                                                                                                                                                                 
W6 - Problem zużycia energii pierwotnej w obiektach budowlanych i możliwości racjonalizacji w cyklu istnienia                                                                                                                 
W7 - Użytkowanie energii w obiektach budowlanych i możliwości racjonanlizacji w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji                                                                                                            
W8 - Użytkowanie energii w źródłach ciepła, w sieciach przesyłania i dostarczania ciepła                                                                                                                                                                                                                                  
W9 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach budowlanych                                                                                                                                                     
W10 – Wykorzystanie pomp cieopła w racjonalizacji użytkowania energii                                                                       
W11 - Zasady termomodernizacji obiektów budowlanych i przedsięwizięcia termomodernizacyjne                                                                                                                                                                                              
W12 - Metody oceny efektywności efektywności ekonomicznej przedsięwzięć modenizacyjnych                                                                       
W13 - Audyting energetyczny i zasady jego wykonywnaia w budynkach, istalacjach i sieciach cieplnych                                                                                                                                                                                                                  
W14 - Ekologiczne aspekty racjonalizacji użytkowania i "
P1 - Obliczanie kosztów przedsięwzięcia modernizacyjnego i analiza efektywności ekonomicznej                                                                                                                    
P2 - Audyt energetyczny wybranego budynku mieszkalnego                                                                                                                                             
P3 - Obliczanie zużycia energii pierwotnej w budynku użyteczności publicznej w pełnym cyklu jego istnienia                                                                                                                             
P4 - Opracowanie bilansu cieplnego źródła ciepła i obliczanie oszczędności energii                                                                         
P5 - Obliczanie oszczędności energii przy rekuperacji ciepła odpadowego wentylacji i klimatyzacji

Metody oceny:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć projektowych. Łączna ocena przedmiotu stanowi średnią ważoną: egzamin 75%, zajęcia projektowe 25%. zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyskuje się na podstawie wykonanych prace przedstawionych prowadzącemu w postaci opracowania w formie elektronicznej i wydruku oraz zreferowania przez studenta i udzielenia odpowiedzi na związane z pracami pytania. Wykazanie,że praca nie została wykonana samodzielnie- student otrzymuje ocenę niedostateczną, co skutkuje niezaliczeniem zajęć i koniecznością uzyskania nowych założeń projektowych. Przy zaliczeniu poszczególnych prac stosowana jest skala ocen przyporządkowana do określonej procentowo przyswojonej wiedzy:
5,0 – 91%-100%
4,5 – 80%- 91%
4,0 – 71%-80%
3,5 – 61%-70%
3,0 – 51%-60%
2,0 – 0%-50%.
 Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie dwóch zajęciach przy czym wymagane jest usprawiedliwienie nieobecności.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Górzyński J.: Audyting energetyczny. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2000
2. Szewczyk B: Termomodernizacja instalacji w budownictwie. OI "Technika Instalacyjna w Budownictwie,  Warszwa 1999
3. Grabarczyk S.: Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005  
4. Górzyński J.: Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. WNT, Warszawa 2007
5. Górzyński J.: Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W02_01:

Ma wiedzę w zakresie mmożliwości usprawnienia gospodarki energetycznej w budynkach niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych zadań z zakresu użytkowania energii

Weryfikacja:

Sprawdzian (W1, W3,W7,W8,W9)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W02_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02

Efekt W05_01:

Ma wiedzę w zakresie tendencji rozwoju budownictwa energooszczędnego w zakresie instalacji budowlanych

Weryfikacja:

Sprawdzian (W1-W12), obserwacje podczas uczestnictwa w ćwiczeniach projektowych

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Efekt W06_01:

Ma podstawową wiedzę o poszczególnych fazach cyklu istnienia budynku, zużyciu energii pierwotnej oraz o oddziaływnaiu na środowisko

Weryfikacja:

Sprawdzian (W4, W5)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W06_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W06

Efekt W07_01:

Zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu racjonalnego użytkowania enegii w instalacjach budowlanych

Weryfikacja:

Sprawdzian (W10-W14) zaliczenie (P1-P5)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W07_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.

Weryfikacja:

Zaliczenie (P1-P5)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01

Efekt U07_01:

Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie (pakiet Microsoft Office oraz AutoCad) do opracowania i prezentacji zadań opisowo-obliczeniowych.

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U07_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07

Efekt U12_01:

Potrafi wykonać przedprojektową analizę efektywności ekonomicznej podejmowanych działań w obszarze użytkowania energii

Weryfikacja:

Sprawdzian (W12,W13)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U12_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U12

Efekt U12_02:

Potrafi dokonać analizy kosztów związanych z wyborem odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na ciepło obiektów budowlanych

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U12_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U12

Efekt U14_01:

Potrafi sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania w zakresie oceny energetycznej budynku.

Weryfikacja:

Sprawdzian (W1-W14), zaliczenie (P1-P5)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U14_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K02_01:

Ma świadomość ważności i rozumie środowiskowe skutki działalności inżynierskiej w ogrzewnictwie i ciepłownictwie

Weryfikacja:

Sprawdzian (W1,W12,W3,W14)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_K02_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02